Ведомость объемов работ на сооружение земляного полотна

по объекту: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.»

Таблица 1

| Наименование | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Насыпь: а) Дренирующий грунт (песок) с увеличением на 10 % | м3/т | 598,14 / 958,82 |  |
| 2 Выемка: а) Техногенный грунт с увеличением на 10 % | м3/т | 7955,76 / 14956,83 | Разработка (выемка грунта), вывоз на 1 км |
| 3 Планировочные работы: а) Планировка основной площадки насыпи б) Планировка откосов насыпи в) Планировка площадки выемки г) Планировка откосов выемки | м2 м2 м2 м2 | 762,75 174,15 9098,21 3698,57 | Формирование земляного полотна с откосами под балласт |