Замечания к смете 02-02-03 Демонтажные работы коммуникаций на сумму  1 196 222,98 руб

- Неверная нумерация сметы, д.б. 01-01-03 , глава первая

- К=1,15 ,1,25 на разборку и демонтаж не применяется, исключить

- К=1,15 Стесненность на территории предприятия, коммуникации внутри здания!! Исключить

- это где учтено? Откорректировано, согласно ОБСЛ/Р-2023, л.5, объем сетей электроснабжения составляет 462 м. ((18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24),126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26))

- П.15,16,17 читайте ПОС! Исключено.

- ВР указать вес , обязательно, п.55 диаметр – до 100 мм.

- П.14 что за центробежные вентиляторы в кол-ве 100 шт? В ВРе такого нет, исключить, - ВР п.58

- П.1-4 не корректно применена расценка, заменить ФЕРр65-14-4- Откорректированно

- П.5 заменить на ФЕРр65-14-5-Откорректированно