Уточните на счет стыков на теплотрассе- их вообще не делают при температуре носителя 70-95 С

Будут ли там отводы с ППУ изоляцией или нет?

В спецификации отводы без изоляции,а труба в ППУ.