## грунт
Земляные работы под
монолитный ж/б канал в осях 1-2
Разработка сухого грунта в траншеях | м3 | 156.5
Доработка грунта вручную | м3 | 4.7
Лишний грунт (с погрузкой на самосвал, отвозкой с последующей утилизацией на 30 км) | м3 | 44.2 | 706.18
| т | 65.4
Лишний грунт (с погрузкой на автотранспорт и отвозкой с последующей привозкой для обратной засыпки на 1 км) | м3 | 117 | 219.56
| т | 184.9
Обратная засыпка грунта механизированным способом с уплотнением | м3 | 93.6
Обратная засыпка вручную с уплотнением | м3 | 23.4
Земляные работы под
монолитный ж/б канал в осях 5-6
Разработка сухого грунта в траншеях | м3 | 115.28
Доработка грунта вручную | м3 | 3.46
Лишний грунт (с погрузкой на самосвал, отвозкой с последующей утилизацией на 30 км)) | м3 | 16.18
| т | 25.56
Лишний грунт (с погрузкой на автотранспорт и отвозкой с последующей привозкой для обратной засыпки на 1 км) | м3 | 102.56
| т | 161,16 т
Обратная засыпка грунта механизированным способом с уплотнением | м3 | 82.5
Обратная засыпка вручную с уплотнением | м3 | 20.51
Земляные работы под
ж/б плиты для бесканальной прокладки трубопроводов
в осях 2-3, 3-4, 4-5, 6-7, 7-8
Разработка сухого грунта в траншеях | м3 | 626.9
Доработка грунта вручную | м3 | 18.8
Погрузка на самосвал, перевозка и утилизация грунта на расстояние 30 км | м3 | 645.8
| т | 1020.4
Привозка песка средней крупности для обратной засыпки | м3 | 626.1
| т | 926.6
Обратная засыпка песком средней крупности механизированным способом | м3 | 500.9
Обратная засыпка песком средней крупности вручную | м3 | 125.2
всего
Доработка грунта вручную | м3 | 26.96
Лишний грунт (с погрузкой на самосвал, отвозкой с последующей утилизацией на 30 км)) | м3 | 60.38 | 706.18
Лишний грунт (с погрузкой на автотранспорт и отвозкой с последующей привозкой для обратной засыпки на 1 км) | м3 | 219.56
Обратная засыпка вручную с уплотнением | м3 | 43.91
Обратная засыпка грунта механизированным способом с уплотнением | м3 | 176.1
Обратная засыпка песком средней крупности вручную | м3 | 125.2
Обратная засыпка песком средней крупности механизированным способом | м3 | 500.9
Погрузка на самосвал, перевозка и утилизация грунта на расстояние 30 км | м3 | 645.8
Привозка песка средней крупности для обратной засыпки | м3 | 626.1
Разработка сухого грунта в траншеях | м3 | 898.68

## Лист1
Земляные работы под
монолитный ж/б канал в осях 1-2
Разработка сухого грунта в траншеях | м3 | 156.5
Доработка грунта вручную | м3 | 4.7
Лишний грунт (с погрузкой на самосвал, отвозкой с последующей утилизацией на 30 км) | м3/ | 44,2/
| т | 65.4
Лишний грунт (с погрузкой на автотранспорт и отвозкой с последующей привозкой для обратной засыпки на 1 км) | м3/ | 117,0/
| т | 184.9
Обратная засыпка грунта механизированным способом с уплотнением | м3 | 93.6
Обратная засыпка вручную с уплотнением | м3 | 23.4
Сборные железобетонные конструкции
Установка плиты ВП-16-6, массой 0,38 т из Бетона В22,5 W6 F150 | шт/ м3 | 16/7,2
Монолитный железобетонный канал
Устройство монолитных ж/б стенок канала из бетона В30 W6 F200 | м3 | 3.68
Устройство монолитного ж/б днища канала из бетона В30 W6 F200 | м3 | 2.32
Устройство бетонной подготовки под монолитный ж/б канал из | м3 | 1.77
бетона В15
Устройство песчаной подготовки под монолитный ж/б канал из песка средней крупности (с коэф. фильтрации >5 м/сут) | м3 | 2.01
Устройство песчаной засыпки монолитного ж/б канала песком средней крупности (с коэф. фильтрации >5 м/сут) | м3 | 7.5
Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. |  | 34.2
Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз | м2
47.88
кг
10.26
кг
Затирка швов сборных ж/б плит цементным раствором марки М100 | м3 | 0.48
Земляные работы под
монолитный ж/б канал в осях 5-6
Разработка сухого грунта в траншеях | м3 | 115.28
Доработка грунта вручную | м3 | 3.46
Лишний грунт (с погрузкой на самосвал, отвозкой с последующей утилизацией на 30 км)) | м3/ | 16,18/
| т | 25.56
Лишний грунт (с погрузкой на автотранспорт и отвозкой с последующей привозкой для обратной засыпки на 1 км) | м3/ | 102,56/
| т | 161,16 т
Обратная засыпка грунта механизированным способом с уплотнением | м3 | 82.5
Обратная засыпка вручную с уплотнением | м3 | 20.51
Сборные железобетонные конструкции
Установка плиты ВП-16-6, массой 0,38 т из Бетона В22,5 W6 F150 | шт/ м3 | 13/5,85
Монолитный железобетонный канал
Устройство монолитных ж/б стенок канала из бетона В30 W6 F200 | м3 | 2.58
Устройство монолитного ж/б днища канала из бетона В30 W6 F200 | м3 | 1.93
Устройство бетонной подготовки под монолитный ж/б канал из | м3 | 1.5
бетона В15
Устройство песчаной подготовки под монолитный ж/б канал из песка средней крупности (с коэф. фильтрации >5 м/сут) | м3 | 1.7
Устройство песчаной засыпки монолитного ж/б канала песком средней крупности (с коэф. фильтрации >5 м/сут) | м3 | 5.7
Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. |  | 29.2
Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз | м2
40.88
кг
8.76
кг
Затирка швов сборных ж/б плит цементным раствором марки 100 | м3 | 0.41
Земляные работы под
ж/б плиты для бесканальной прокладки трубопроводов
в осях 2-3, 3-4, 4-5, 6-7, 7-8
Разработка сухого грунта в траншеях | м3 | 626.9
Доработка грунта вручную | м3 | 18.8
Погрузка на самосвал, перевозка и утилизация грунта на расстояние 30 км | м3/ | 645,8/
| т | 1020.4
Привозка песка средней крупности для обратной засыпки | м3/ | 626,1/
| т | 926.6
Обратная засыпка песком средней крупности механизированным способом | м3 | 500.9
Обратная засыпка песком средней крупности вручную | м3 | 125.2
Железобетонная
плита в осях 2-3
Устройство монолитного ж/б основания из бетона В30 W6 F200 | м3 | 2.55
Устройство бетонной подготовки под монолитное ж/б основание из | м3 | 1.46
бетона В15
Устройство песчаной подготовки под монолитное ж/б основание из песка средней крупности | м3 | 1.64
Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. |  | 16.9
Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз | м2
23.7
кг
5.1
кг
Железобетонная
плита в осях 3-4
Устройство монолитного ж/б основания из бетона В30 W6 F200 | м3 | 2.93
Устройство бетонной подготовки под монолитное ж/б основание из | м3 | 1.67
бетона В15
Устройство песчаной подготовки под монолитное ж/б основание из песка средней крупности | м3 | 1.88
Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. | м2 | 19.4
Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз
| кг | 27.1
| кг | 5.8
Железобетонная
плита в осях 4-5
Устройство монолитного ж/б основания из бетона В30 W6 F200 | м3 | 1.68
Устройство бетонной подготовки под монолитное ж/б основание из | м3 | 0.96
бетона В15
Устройство песчаной подготовки под монолитное ж/б основание из песка средней крупности | м3 | 1.08
Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. |  | 11.4
Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз | м2
15.9
кг
3.4
кг
Железобетонная
плита в осях 6-7
Устройство монолитного ж/б основания из бетона В30 W6 F200 | м3 | 2.8
Устройство бетонной подготовки под монолитное ж/б основание из | м3 | 1.6
бетона В15
Устройство песчаной подготовки под монолитное ж/б основание из песка средней крупности | м3 | 1.8
Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. |  | 18.6
Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз | м2
26
кг
5.6
кг
Железобетонная
плита в осях 7-8
Устройство монолитного ж/б основания из бетона В30 W6 F200 | м3 | 1.68
Устройство бетонной подготовки под монолитное ж/б основание из | м3 | 0.96
бетона В15
Устройство песчаной подготовки под монолитное ж/б основание из песка средней крупности | м3 | 1.08
Обмазка битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ №24. |  | 11.4
Расход 0,7 кг/м2 на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 – 0,20-0,30 кг/м2) за 1 раз | м2
15.9
кг
3.4
кг
Тепловая сеть
Монтаж трубы Ст 159х5-1-ППУ-ПЭ (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013) | п.м. | 122
Монтаж трубы Ст 159х5-1-ППУ-ОЦ оболочке (ГОСТ 10705-80/гр. В 20 ГОСТ 1050-2013) | п.м. | 18
Монтаж комплектов изоляции стыка для ∅159/250 ГОСТ 30732-2006 | шт | 32
Монтаж отводов 90°159х6 ГОСТ 17375-2001 | шт | 10
Монтаж отводов 60°159х6 ГОСТ 17375-2001 | шт | 4
Монтаж трубы стальной бесшовной горячедеформированной Дн 45х5,0 | п.м. | 4
Очистка металлическими щетками поверхности трубы 159х5 | стык | 32
Протирка органическими растворителями поверхности трубы 159х5 | стык | 32
Контроль стыков ультразвуковым методом ∅159 | стык | 32
Монтаж крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN150 | шт | 2
Монтаж крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN40 | шт | 2
Монтаж опоры скользящей хомутовой (∅159) | компл | 2
Монтаж блоков ФБС12.4.3-Т | шт | 2
Монтаж комплектов изоляции стыков ПЭ/ОЦ | компл | 2
Монтаж лестницы с площадкой для обслуживания арматуры | шт/ | 2/
| т | 0.2428
Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз | м2 | 0.06
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской цинконаполненной | м2 | 0.06
Монтаж трубы стальной d=426 (Гильза) | п.м. | 2.8
Укладка сигнальной ленты | п.м. | 82
Уголок L63х5 | шт/кг | 2/
10.6