| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| П1 | Кондиционер ВЕРОСА-600-289-У3-231018270-ЧХВ с комплектом автоматики и частотным преобразователем |  |  | ВЕЗА | компл. | 1 |  | Или аналог |
| П2 | Кондиционер ВЕРОСА-600-193-У3-231018272-ЧХВ с комплектом автоматики и частотным преобразователем |  |  | ВЕЗА | компл. | 1 |  | Или аналог |
| П3 | Кондиционер ВЕРОСА-600-193-У3-231018273-ЧХВ с комплектом автоматики и частотным преобразователем |  |  | ВЕЗА | компл. | 1 |  | Или аналог |
| П4 | Кондиционер ВЕРОСА-600-193-У3-231018274-ЧХВ с комплектом автоматики и частотным преобразователем |  |  | ВЕЗА | компл. | 1 |  | Или аналог |
| П5 | Кондиционер ВЕРОСА-600-193-У3-231018275-ЧХВ с комплектом автоматики и частотным преобразователем |  |  | ВЕЗА | компл. | 1 |  | Или аналог |
| П6 | Кондиционер ВЕРОСА-600-289-У3-231018271-ЧХВ с комплектом автоматики и частотным преобразователем |  |  | ВЕЗА | компл. | 1 |  | Или аналог |
| П7В5 | Вентилятор канальный Канал-ПКВ-90-50-6-380 |  |  | ВЕЗА | шт. | 2 |  | Или аналог |
|  | Гибкая вставка Канал-ГКВ-90-50 |  |  | ВЕЗА | шт. | 4 |  | Или аналог |
|  | Клапан с электроприводом Канал-ГЕРМИК-П-90-50-Н-M24SR |  |  | ВЕЗА | шт. | 3 |  | Или аналог |
|  | Фильтр Канал-ФПК-90-50-F5 |  |  | ВЕЗА | шт. | 2 |  | Или аналог |
|  | Комплект автоматики с частотным преобразователем |  |  | ВЕЗА | компл. | 1 |  | Или аналог |
| В1, В2 | Крышный вентилятор КРОС91-071-Т80-Н-0550/6F-У1 |  |  | ВЕЗА | шт. | 2 |  | Или аналог |
|  | Стакан монтажный СТАМ 610-71-Н |  |  | ВЕЗА | шт. | 2 |  | Или аналог |
|  | Шкаф автоматики с частотным преобразователем |  |  | ВЕЗА | компл. | 2 |  | Или аналог |
| В3, В4 | Крышный вентилятор КРОС91-071-Т80-Н-0550/6F-У1 |  |  | ВЕЗА | шт. | 2 |  | Или аналог |
|  | Стакан монтажный СТАМ 610-71-Н |  |  | ВЕЗА | шт. | 2 |  | Или аналог |
|  | Шкаф автоматики с частотным преобразователем |  |  | ВЕЗА | компл. | 2 |  | Или аналог |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| П1 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В |  |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  | Или аналог |
|  | Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО 800х800, ЕI90 220В |  |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  | Или аналог |
|  | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН |  | Арктика | шт. | 1 |  | Или аналог |
|  | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ |  | Арктика | шт. | 12 |  | Или аналог |
|  | Дроссель-клапан круглый ф500 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф500 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 55 |  |  |
|  | ф710 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 13,3 |  |  |
|  | ф900 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 14 |  |  |
|  | ф1120 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 12,3 |  |  |
|  | ф1250 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 14,3 |  |  |
|  | 800х800 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 8,7 |  |  |
|  | 1800х700 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 4,1 |  |  |
|  | Фасонные изделия из оц. стали | толщиной 0,7-1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | м2 | 102,4 |  |  |
|  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1 |  |  | ТИЗОЛ | м2 | 46 |  | Или аналог |
|  | Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм |  |  |  | м2 | 1,5 |  |  |
|  | Расходный материал для креплений и монтажа |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
| П2 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В |  |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  | Или аналог |
|  | Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО 800х800, ЕI90 220В |  |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  | Или аналог |
|  | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН |  | Арктика | шт. | 1 |  | Или аналог |
|  | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ |  | Арктика | шт. | 12 |  | Или аналог |
|  | Дроссель-клапан круглый ф500 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф500 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 55 |  |  |
|  | ф710 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 13,3 |  |  |
|  | ф900 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 14 |  |  |
|  | ф1120 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 12,3 |  |  |
|  | ф1250 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 14,3 |  |  |
|  | 800х800 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 8,7 |  |  |
|  | 1800х700 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 4,1 |  |  |
|  | Фасонные изделия из оц. стали | толщиной 0,7-1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | м2 | 102,4 |  |  |
|  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1 |  |  | ТИЗОЛ | м2 | 46 |  | Или аналог |
|  | Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм |  |  |  | м2 | 1,5 |  |  |
|  | Расходный материал для креплений и монтажа |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
| П3 | Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО ф1000, ЕI90 220В |  |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  | Или аналог |
|  | Решетка однорядная регулируемая 200х200 | АМР |  | Арктика | шт. | 2 |  | Или аналог |
|  | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ |  | Арктика | шт. | 12 |  | Или аналог |
|  | Дроссель-клапан круглый ф160 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Дроссель-клапан круглый ф500 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф160 | толщиной 0,5мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 16,8 |  |  |
|  | ф500 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 33,1 |  |  |
|  | ф560 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 6,4 |  |  |
|  | ф630 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 6,5 |  |  |
|  | ф710 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 23,9 |  |  |
|  | ф800 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 8,7 |  |  |
|  | ф1000 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 44 |  |  |
|  | 1300х800 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 1,5 |  |  |
|  | Фасонные изделия из оц. стали | толщиной 0,7-1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | м2 | 43,0 |  |  |
|  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1 |  |  | ТИЗОЛ | м2 | 7,3 |  | Или аналог |
|  | Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм |  |  |  | м2 | 1,2 |  |  |
|  | Расходный материал для креплений и монтажа |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
| П4 | Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО ф1000, ЕI90 220В |  |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  | Или аналог |
|  | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ |  | Арктика | шт. | 10 |  | Или аналог |
|  | Дроссель-клапан круглый ф500 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф500 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 38,6 |  |  |
|  | ф630 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 11,1 |  |  |
|  | ф710 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 36,1 |  |  |
|  | ф800 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 12,5 |  |  |
|  | ф1000 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 29,9 |  |  |
|  | 1300х800 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 1,5 |  |  |
|  | Фасонные изделия из оц. стали | толщиной 0,7-1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | м2 | 48,9 |  |  |
|  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1 |  |  | ТИЗОЛ | м2 | 7,3 |  | Или аналог |
|  | Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм |  |  |  | м2 | 1,2 |  |  |
|  | Расходный материал для креплений и монтажа |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
| П5 | Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО ф1000, ЕI90 220В |  |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  | Или аналог |
|  | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ |  | Арктика | шт. | 10 |  | Или аналог |
|  | Дроссель-клапан круглый ф500 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф500 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 38,4 |  |  |
|  | ф630 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 24,9 |  |  |
|  | ф710 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 15,2 |  |  |
|  | ф1000 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 29,8 |  |  |
|  | 1300х800 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 1,5 |  |  |
|  | Фасонные изделия из оц. стали | толщиной 0,7-1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | м2 | 46,3 |  |  |
|  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1 |  |  | ТИЗОЛ | м2 | 7,3 |  | Или аналог |
|  | Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм |  |  |  | м2 | 1,2 |  |  |
|  | Расходный материал для креплений и монтажа |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
| П6 | Огнезадерживающий клапан канальный исполнение У1 НО ф1000, ЕI90 220В |  |  | ВЕЗА | шт. | 1 |  | Или аналог |
|  | Решетка однорядная регулируемая 150х150 | АМР |  | Арктика | шт. | 2 |  | Или аналог |
|  | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ |  | Арктика | шт. | 12 |  | Или аналог |
|  | Дроссель-клапан круглый ф125 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Дроссель-клапан круглый ф500 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф125 | толщиной 0,5мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 13,7 |  |  |
|  | ф500 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 33 |  |  |
|  | ф630 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 13,1 |  |  |
|  | ф710 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 33,1 |  |  |
|  | ф1000 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 43,1 |  |  |
|  | 1300х800 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 1,5 |  |  |
|  | Фасонные изделия из оц. стали | толщиной 0,7-1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | м2 | 50,0 |  |  |
|  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1 |  |  | ТИЗОЛ | м2 | 7,3 |  | Или аналог |
|  | Сетка металлическая оцинкованная, ячейкой 10х10мм |  |  |  | м2 | 1,2 |  |  |
|  | Расходный материал для креплений и монтажа |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
| В1 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф500 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 28,3 |  |  |
|  | ф630 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 20,4 |  |  |
|  | ф710 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 20,8 |  |  |
|  | ф800 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 8,2 |  |  |
|  | 1200х800 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 1,5 |  |  |
|  | Фасонные изделия из оц. стали | толщиной 0,7-1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | м2 | 34,9 |  |  |
|  | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  |  |  | м2 | 8 |  |  |
|  | Расходный материал для креплений и монтажа |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
| В2 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф500 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 28,3 |  |  |
|  | ф630 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 20,4 |  |  |
|  | ф710 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 20,8 |  |  |
|  | ф800 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 8,2 |  |  |
|  | 1200х800 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 1,5 |  |  |
|  | Фасонные изделия из оц. стали | толщиной 0,7-1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | м2 | 34,9 |  |  |
|  | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  |  |  | м2 | 8 |  |  |
|  | Расходный материал для креплений и монтажа |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
| В3 | Решетка однорядная нерегулируемая 200х200 | АМН |  | Арктика | шт. | 2 |  |  |
|  | Дроссель-клапан круглый ф160 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Дроссель-клапан круглый ф630 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф160 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 27,2 |  |  |
|  | ф630 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 34,9 |  |  |
|  | ф710 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 1,1 |  |  |
|  | ф800 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 15,6 |  |  |
|  | ф900 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 15,5 |  |  |
|  | 1300х1000 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 1,5 |  |  |
|  | Фасонные изделия из оц. стали | толщиной 0,7-1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | м2 | 52,3 |  |  |
|  | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  |  |  | м2 | 10 |  |  |
|  | Расходный материал для креплений и монтажа |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
| В4 | Решетка однорядная нерегулируемая 150х150 | АМН |  | Арктика | шт. | 2 |  |  |
|  | Дроссель-клапан круглый ф125 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Дроссель-клапан круглый ф630 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф125 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 21,6 |  |  |
|  | ф630 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 34,9 |  |  |
|  | ф710 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 1,1 |  |  |
|  | ф800 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 15,6 |  |  |
|  | ф900 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 15,5 |  |  |
|  | 1300х1000 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 1,5 |  |  |
|  | Фасонные изделия из оц. стали | толщиной 0,7-1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | м2 | 51,4 |  |  |
|  | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  |  |  | м2 | 10 |  |  |
|  | Расходный материал для креплений и монтажа |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
| П7В5 | Решетка наружная металлическая 1000х500 | АРН |  | Арктика | шт. | 2 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800х500 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 10 |  |  |
|  | 1000х500 | толщиной 1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 1,5 |  |  |
|  | Фасонные изделия из оц. стали | толщиной 0,7-1,0мм | ГОСТ 14918-80* |  | м2 | 6,9 |  |  |
|  | Фольгированная теплоизоляция из минеральной ваты, толщиной 30мм |  |  |  | м2 | 9,6 |  |  |
|  | Сетка металлическая, ячейкой 10х10мм |  |  |  | м2 | 3 |  |  |
|  | Расходный материал для креплений и монтажа |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Фильтрационные установки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр самоочищающийся с теплоизоляцией, пульт слева | MDV-10L-D20-WP |  | СовПлим | шт. | 12 |  |  |
|  | Вентилятор радиальный в шумопоглощающем кожухе | SIF-2000/LI |  | СовПлим | шт. | 12 |  |  |
|  | Блок фильтра предварительной очистки MDV | BPF-MDV-1 |  | СовПлим | шт. | 12 |  |  |
|  | Решетка напорная | BG-1300 |  | СовПлим | шт. | 168 |  |  |
|  | Решетка вытяжная | SG-1300 |  | СовПлим | шт. | 168 |  |  |
|  | Средство для предварительного запыления ПолиПреко (5кг) |  |  | СовПлим | шт. | 28 |  |  |
|  | Соединительный патрубок 0 град. ф500 | DC-MDV-0-500 |  | СовПлим | шт. | 24 |  |  |
|  | Соединительный патрубок 90 град. ф500 | DC-MDV-90-500 |  | СовПлим | шт. | 24 |  |  |
|  | Шумоглушитель ф500 L=900мм |  |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали, следующих сечений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ф500 | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | п.м. | 330 |  |  |
|  | Фасонные изделия из оц. стали | толщиной 0,7мм | ГОСТ 14918-80* |  | м2 | 45,5 |  |  |
|  | Расходный материал для креплений и монтажа |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж/монтаж стального 3-хтрубного ф89 L=3500мм |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| У5-У8 | Завеса воздушная AeroBlast-D340-13LW03H |  |  | ВЕЗА | шт. | 4 |  | Или аналог |
| У1-У4, У9-У16 | Завеса воздушная AeroBlast-D343-16RW03H |  |  | ВЕЗА | шт. | 12 |  | Или аналог |
| П1 | Смесительный узел калорифера ВЕКТОР-5-Ш-8-Л-С+ |  |  | ВЕЗА | компл. | 1 |  | Или аналог |
| П2 | Смесительный узел калорифера ВЕКТОР-5-Ш-8-П-С+ |  |  | ВЕЗА | компл. | 1 |  | Или аналог |
| П3, П5 | Смесительный узел калорифера ВЕКТОР-5-Ш-7-П-С+ |  |  | ВЕЗА | компл. | 2 |  | Или аналог |
| П4, П6 | Смесительный узел калорифера ВЕКТОР-5-Ш-7-Л-С+ |  |  | ВЕЗА | компл. | 2 |  | Или аналог |
|  | Обвязка тепловых завес |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый латунный Ду40 | BVR-R |  | Ридан | шт. | 32 |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый латунный Ду15 | BVR-R |  | Ридан | шт. | 2 |  |  |
|  | Автоматический воздухоотводчик Ду15 |  |  | Ридан | шт. | 2 |  |  |
|  | Гибкая подводка Ду32 L=500мм |  |  | Тепломаш | шт. | 32 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная ф89х4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м. | 38 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная ф40х3,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м. | 128 |  |  |
|  | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | кг. | 3 |  |  |
|  | Эмаль ПФ-115 |  |  |  | кг. | 3 |  |  |
|  | Расходный материал для креплений и монтажа |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Обвязка приточных установок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гибкие вставки фланцевые Ду50 | ZKV |  | Ридан | шт. | 12 |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый латунный Ду15 | BVR-R |  | Ридан | шт. | 18 |  |  |
|  | Автоматический воздухоотводчик Ду15 |  |  | Ридан | шт. | 12 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная ф89х4,0 | ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м. | 82 |  |  |
|  | Теплоизоляционные цилиндры из каменной ваты, толщиной 50мм ф89 |  |  | ВЗТМ | п.м. | 82 |  |  |
|  | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | кг. | 3 |  |  |
|  | Эмаль ПФ-115 |  |  |  | кг. | 3 |  |  |
|  | Расходный материал для креплений и монтажа |  |  |  | компл. | 1 |  |  |