| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 19.12.2023 |  |
| № п/п | № п в ВОР | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание |  |  |
|  |  | В ВОРе отсутствует ссылка на чертежи, прописать марки материалов, ВОР не соответствует инструкции АО ТМХ (материалы отельной строкой не прописываются), раздел оборудование и материалы исключить. ВОР- ведомость объемов РАБОТ, а не список материалов и оборудования. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Коэф. на высоту обосновать в ВОРе, сколько на какой высоте, высота в офисных помещениях не более 3,75 м , 36 из них точно не выше 5 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Уточнить кол-во , в спецификации 4 шт, в ВОРе – 5 шт |  | См.ВОР |  |  |  |  |
|  | 16 | Уточнить кол-во в ВОРе 5 шт, в спецификации – 1 шт |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Уточнить кол-во в ВОРе 64, в спецификации 51 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В ВОР не учтены поз. Спецификации 1.2;1.14;1.20;1.22;1.24; 1.26;1.27;1.32;1.33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изделия, кабельная продукция: Расписать все согласно технологии (например, сначала мет.рукав, потом кабель, а не наоборот как в ВОРе, прокладка лотка оцинкованного и там д.б. указаны все материалы к этому лотку или в наименовании). В ВОР в примечании указать при прокладке кабеля и трубы и лотков , из них на высоте свыше 5 м, и т.д. ВОР не корректен, привести всё в должный вид. |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.