## по замеч_02-05-03 ПС - Ведомост
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Монтаж устройств пожарной сигнализации | [8 empty] | Раздел 1. Монтаж устройств пожарной сигнализации
1 | 1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2 |  |  | 1+1 | 1
2 | 2 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.12 | шт | 2 |  |  |  | 1
3 | 3 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1 |  |  |  | 1
4 | 4 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 1 |  |  |  | 1
5 | 5 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 12 |  |  | 10+2 | 1
6 | 6 | Аккумулятор | шт | 12 |  |  |  | 1
7 | 79 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | шт | 12 |  |  | 10+2 | 1
8 | 7 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1 |  |  |  | 1
9 | 8 | Пульт контроля и управления | шт | 1 |  |  |  | 1
10 | 9 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 3 |  |  |  | 1
11 | 10 | Контроллер двухпроводной линии связи | шт | 3 |  |  |  | 1
12 | 11 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
13 | 12 | Блок контрольно-пусковой | шт | 1 |  |  |  | 1
14 | 13 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении/применит.Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного | шт | 89 |  |  |  | 1
15 | 14 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт | 89 |  |  |  | 1
16 | 15 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) | компл | 26 |  |  |  | 1
17 | 16 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | шт | 26 |  |  |  | 1
18 | 17 | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне/применит.Установка извещателя пожарного ручного | шт | 20 |  |  |  | 1
19 | 18 | Извещатель пожарный ручной ИП 523-3АМ | шт | 20 |  |  |  | 1
20 | 19 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 12 |  |  |  | 1
21 | 20 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт | 12 |  |  |  | 1
22 | 21 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 5 |  |  |  | 1
23 | 22 | Преобразователь RS-232/422/485 в одномодовое оптоволокно TCF-142-S-ST-T | шт | 5 |  |  |  | 1
24 | 23 | Установка: рам секций стативов | 100 шт | 1 |  |  |  | 1
25 | 24 | Полка 19" SH-J017-1U-200 (7310c) | шт | 1 |  |  |  | 1
26 | 25 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
27 | 26 | Аккумулятор | шт | 2 |  |  |  | 1
28 | 27 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания/применит. Монтаж резервированного источника питания | шт | 1 |  |  |  | 1
29 | 28 | Резервированный источник питания | шт | 1 |  |  |  | 1
30 | 29 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания/применит. Монтаж резервированного источника питания | шт | 5 |  |  |  | 1
31 | 30 | Резервированный источник питания | шт | 5 |  |  |  | 1
32 | 31 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 33 |  |  |  | 1
33 | 32 | Устройство коммутационное УК/ВК исп.04 | шт | 33 |  |  |  | 1
34 | 33 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
35 | 34 | Коммутатор сетевой | шт | 2 |  |  |  | 1
36 | 35 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0.34 |  |  | (13+12+9) / 100 | 1
37 | 36 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-12 "Выход" | шт | 13 |  |  |  | 1
38 | 37 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-12 "Стрелка" | шт | 21 |  |  | 12+9 | 1
39 | 38 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 51 |  |  |  | 1
40 | 77 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 13 |  |  |  | 1
41 | 39 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-ЗМ2 | шт | 64 |  |  |  | 1
42 | 40 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 40 |  |  |  | 1
43 | 41 | Адресный расширитель | шт | 40 |  |  |  | 1
Раздел 2. Монтаж кабельных изделий | [8 empty] | Раздел 2. Монтаж кабельных изделий
Монтаж кабельных конструкций | [9 empty] | Монтаж кабельных конструкций
44 | 42 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 14.4 |  |  | 1440 / 100 | 1
45 | 43 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 25 мм/применит. | м | 1468.8 |  |  | 1440*1,02 | 1
46 | 44 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 2 |  |  | 200 / 100 | 1
47 | 45 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м | 204 |  |  | 200*1,02 | 1
48 | 46 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.276 |  |  | 890*0,31/1000 | 1
49 | 47 | Лоток кабельный замковый перфорированный 100х50 мм, горячеоцинкованный | м | 890 |  |  |  | 1
50 | 48 | Угол горизонтальный 90° перфорированный КГ 100х65-90 ХЛ1, горячеоцинкованный/применит | шт | 16 |  |  |  | 1
51 | 49 | Угол вертикальный внешний 90°, сейсмостойкий ЛВ-100/500, горячеоцинкованный/применит | шт | 10 |  |  |  | 1
52 | 50 | Консоль BM для крепления проволочного лотка основанием 300 мм/применит. | шт | 100 |  |  |  | 1
53 | 51 | Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм/применит. | шт | 300 |  |  |  | 1
54 | 52 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг/применит. установка консоли | 100 шт | 3 |  |  | 300 / 100 | 1
55 | 53 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 2.2 |  |  | 220 / 100 | 1
56 | 54 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм/применит. 25х17 | м | 220 |  |  |  | 1
57 | 55 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 25х16 мм | 100 шт | 0.3 |  |  | 30 / 100 | 1
58 | 56 | Угол внешний изменяемый для кабель-канала 25х16 мм | 100 шт | 0.3 |  |  | 30 / 100 | 1
59 | 57 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 4 |  |  | 400 / 100 | 1
60 | 58 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м | 204 |  |  | 200*1,02 | 1
61 | 59 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.12 |  |  | (6*2) / 100 | 1
62 | 60 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 1000 мм | 100 шт | 0.12 |  |  | (6*2) / 100 | 1
Прокладка кабеля | [9 empty] | Прокладка кабеля
63 | 61 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 14.1 |  |  | 1410 / 100 | 1
64 | 62 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 1.4382 |  |  | (1410*1,02) / 1000 | 1
65 | 63 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 6 |  |  | 600 / 100 | 1
66 | 64 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 0.612 |  |  | (600*1,02) / 1000 | 1
67 | 65 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 21.8 |  |  | 2180 / 100 | 1
68 | 66 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 2.2236 |  |  | (2180*1,02) / 1000 | 1
69 | 67 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0.3 |  |  | 30 / 100 | 1
70 | 68 | Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х2,5-1000/применит. | 1000 м | 0.306 |  |  | (300*1,02) / 1000 | 1
71 | 69 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 4.2 |  |  | 420 / 100 | 1
72 | 70 | Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х2,5-1000/применит. | 1000 м | 0.4284 |  |  | (420*1,02) / 1000 | 1
73 | 71 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 2.1 |  |  | 210 / 100 | 1
74 | 72 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 0.2142 |  |  | (210*1,02) / 1000 | 1
75 | 73 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.1 |  |  | 10 / 100 | 1
76 | 74 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e/применит. | 1000 м | 0.0102 |  |  | (10*1,02) / 1000 | 1
77 | 75 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 4 |  |  |  | 1
78 | 76 | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) | шт | 4 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]