
Ответы на замечания к 130-23-СОТ.ВР

Коммутаторы на 16 портов 3 шт. не являются давальческими, закупаются, в спецификации верно, а на л. 6 ошибочное примечание будет исключено. Монтажные работы просили не учитывать.

