## Лист1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение Документа, опросного листа | КоД продукции | Поставщик | ЕД. измерения | Кол. | Масса 1 еД., кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Оборудование
1 | Шкаф Для установки приборов системы "Орион" на DIN-рейки | ШПС-24 исп.12 |  | НВП "БолиД" | шт. | 2
2 | Монтажный комплект | МК-1 ШПС |  | НВП "БолиД" | шт. | 1
3 | Щит с монтажной панелью металлический | ЩМП-03-650х500х220-1Р54-УХЛ2-КЭАЗ |  | кэаз | шт. | 1
4 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | Сириус |  | НВП "БолиД" | шт. | 1
5 | Аккумуляторная батарея серии "БолиД" | АБ1217С |  | НВП "БолиД" | шт. | 10
6 | Блок контроля и индикации с клавиатурой | С2000-БКИ 2RS485 |  | НВП "БолиД" | шт. | 1
7 | Контроллер Двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ-2И исп. 01 |  | НВП "БолиД" | шт. | 3
8 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ |  | НВП "БолиД" | шт. | 1
9 | Извещатель пожарный Дымовой оптико-электронный аДресно-аналоговый | ДИП-34А-04 |  | НВП "БолиД" | шт. | 89
10 | Извещатель пожарный Дымовой линейный (в комплекте выносное | С2000-ИПДЛ исп. 120 |  | НВП "БолиД" | шт. | 26
11 | устройство индикации и управления "УВ-ПРМ-ПРД-Б")
12 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-3АМ исп. 01 |  | НВП "БолиД" | шт. | 20
13 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ |  | НВП "БолиД" | шт. | 12
14 | Преобразователь RS-232/422/485 в одномодовое оптоволокно | RS-FX-SM40 |  | НВП "БолиД" | шт. | 4
15 | Шнур оптический duplex LC-SC 9/125 sm 5м LSZH | FOP(d)-9-LC-SC-5m |  | CABEUS | шт. | 4
16 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход" | ЛЮКС-24 "ВыхоД" |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 13
17 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Стрелка влево" | ЛЮКС-24 "Стрелка влево" |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 12
18 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Стрелка вправо" | ЛЮКС-24 "Стрелка вправо" |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 9
19 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | МАЯК-24-3М2 |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 51
20 | Полка 19' перфорированная консольная 1U |  |  |  | шт. | 1
21 | Модуль подключения нагрузки | МПН |  | НВП "БолиД" | шт. | 98
22 | Адресный расширитель | "С2000-АР2 исп.02" |  | НВП "БолиД" | шт. | 40
23 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 В Ethernet | С2000-Ethernet |  | НВП "БолиД" | шт. | 1
24 | Коммутатор сетевой | NS-SW-4G2G |  | NST | шт. | 2
25 | Блок питания (сетевой адаптер) DC, 57 В | PS-5705 |  | OSNOVO | шт. | 2
26 | Устройство коммутационное | УК/ВК Исп.14 |  | НВП "БолиД" | шт. | 33
27 | Полка 19' перфорированная консольная 1U |  |  |  | шт. | 1
28 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ 2RS485 |  | НВП "БолиД" | шт. | 1
29 | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-Р5) |  | НВП "БолиД" | шт. | 1
30 | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-Р5) |  | НВП "БолиД" | шт. | 1
31 | Аккумуляторная батарея серии "БолиД" | АБ1207С |  | НВП "БолиД" | шт. | 2
32 | Аккумуляторная батарея серии "БолиД" | АБ1226С |  | НВП "БолиД" | шт. | 2
33 | Монтажный комплект для подвесного потолка | МК-3 |  | НВП "БолиД" | шт. | 36
34 | Источник питания резервированный | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-Р5) |  | НВП "БолиД" | шт. | 4
35 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ST-AA410S-WT |  | Smartec | шт. | 13
Изделия
1 | Лоток перфорированный листовой, оцинкованный 100х50 мм, L=3 м, толщина 0,7 мм |  | 35262 | ООО "ДКС" | м | 890 | 1,030
2 | ПерегороДка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м |  | 36480 | ООО "ДКС" | м | 890 | 0,506
3 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм, |  | 35522 | ООО "ДКС" | м | 890 | 0,630
4 | крепление защелкиванием
5 | Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в комплекте с крепежными элементами |  | 36002K | ООО "ДКС" | шт. | 16 | 0,630
6 | и соединительными пластинами
7 | Угол вертикальный внутренний 90° 100х50 мм в комплекте с крепежными |  | 36662K | ООО "ДКС" | шт. | 10 | 0,570
8 | элементами и соединительными пластинами
9 | Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 100 мм. Крепление к |  | BBA3010 | ООО "ДКС" | шт. | 100 | 0,800
10 | потолку или стене (С-образный кронштейн)
11 | Легкая консоль потолочная Для лотков с основанием 100 мм. Крепление к стене |  | BBC3010 | ООО "ДКС" | шт. | 300 | 0,348
12 | Стандартный анкер с болтом М8 |  | СМ430850 | ООО "ДКС" | шт. | 400
13 | Винт для соединения крышек лотков |  | CM030508 | ООО "ДКС" | шт. | 100
14 | TMC 25x17 Мини-канал 2 м |  | 00304 | ООО "ДКС" | шт. | 220
15 | AIM 25x17 Угол внутренний |  | 00391 | ООО "ДКС" | шт. | 30
16 | AEM 25x17 Угол внешний |  | 00404 | ООО "ДКС" | шт. | 30
17 | Перманентная шариковая ручка 1 мм, цвет черный, водостойкая |  | UP1M | ООО "ДКС" | шт. | 5
18 | Табличка маркировочная, полиэстер 10х20 мм (под лазерный принтер А4) |  | SITFP1020W | ООО "ДКС" | шт. | 900
19 | DIN-рейка перфорированная 35х7,5 мм, L=2 м | OMEGA 3F | 02140 | ООО "ДКС" | шт. | 6 |  | Или аналог
20 | Пена монтажная огнестойкая 350 мл 1 шт |  | FR 77 | MAKROFLEX | шт. | 4
21 | Кронштейн 152 |  |  | НВП "БолиД" | шт. | 8
22 | Держатель 152 |  |  | НВП "БолиД" | шт. | 30
Кабельная продукция
1 | Кабель для систем противопожарной защиты | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | Авангард | м | 4400
2 | Кабель «витая пара» (LAN) Для структурированных систем связи | U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2x0,52 |  | Паритет | м | 10
3 | Кабель силовой | ПвПГнг(A)-FRHF 2х2,5 |  | РУЗКАБЕЛЬ | м | 500
Материалы
1 | Металлорукав в ПВХ-изоляцииD-наруж. 23,1 мм; D-внутрен. 19,1 мм | РЗ-ЦПнг 20 черный (zeta44205) | 278725 | ЗЭТА | м | 1440
2 | Скоба металлическая Двухлапковая оцинкованная D = 25-26 мм | СМД 24-25 | 260779 | ЗавоД ТруД | шт | 6000
3 | Труба гофрированная ПВХ D20 | ТУ 22.21.29-001-52715257 |  | Экопласт | м | 600