## Лист1
Поз. | Наименование о техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 еЗ., кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Шкаф настенный 19", 15U, 600x775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией по бокам, ручка с замком, цбет черный. IP20. Панель с щеточным кабельным вводом в комплекте | TWB-1566-GP-RAL9004 |  | Hyperline | к-т | 5 | 37
2 | Шкаф настенный 19", 42U, 600x2055x800 мм, передняя стеклянная дверь с перфорацией по бокам, задняя дверь сплошная, ручка с замком, съемные боковые панели, цбет черный. IP20 | TTB-4268-AS-RAL9004 |  | Hyperline | к-т | 1 | 117
3 | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65x293 мм, черный | TCB-TTB-RAL9004 |  | Hyperline | шт. | 2 | 2
4 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. Спайс-кассета, КДЗС, крепеж в комплекте | CABEUS FO-19-32SC (LC DUPLEX) |  | CABEUS | к-т | 8 | 2.3
5 | Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | PT-LC-9 | 7325c | CABEUS | шт. | 192
6 | Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | DLC-DLC-SM | 7132c | CABEUS | шт. | 96
7 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RoHS, черный | PP3-19-24-8P8C-C5E-110D |  | Hyperline | шт. | 14
8 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 GE, 2x1G SFP | Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-LL |  | Cisco | шт. | 3 | 2
9 | Коммутатор управляемый, уровень L2/3, 24 10/100/1000, 2 SFP, РоЕ | ES-24-250W |  | Ubiquiti | шт. | 2 | 3.7
10 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт, линейно-интерактивный, встроенная АКБ, плата сетевого управления, защита от перегрузки и КЗ, абтоматический байпас | SMT2200RMI2UNC |  | АРС | шт. | 1 | 43
11 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт, линейно-интерактивный, встроенная АКБ 2х7 Ah, защита от перегрузки и КЗ, абтоматический байпас, 2U | INF0RPR01000IN |  | OOO "ДКС" | шт. | 5 | 14.6
12 | Адаптер SNMP для ИБП INF0RPR01000IN | SNMPSM |  | OOO "ДКС" | шт. | 5
13 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | CM-1U-D53-PL-COV |  | Hyperline | шт. | 27 | 0.44
14 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED Выключателем, 1U, IP20, шнур 2 м 1,5 мм2, Вилка, номинальный ток 16 A | PH12-8C131 ITK PDU | 121203-00253 |  | шт. | 6 | 2
15 | Розетка компьютерная RJ-45 8P8C серии "Viva", кат. 5е, 45x25 мм, установка В кабель-каналы |  | 45038 | OOO "ДКС" | шт. | 202
16 | Розетка компьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой |  | DIS137448150 ДКС | OOO "ДКС" | шт. | 3
17 | Корпус настенной розетки компьютерной Оля 1 ВстаВки | SSB3-1-WH |  | Hyperline | шт. | 5
18 | Вставка RJ-45 (8P8C), кат. 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | KJNE-8P8C-C5e-90-WH |  | Hyperline | шт. | 5
19 | Розетка силовая с заземлением Оля наклаОного монтажа, ^ом 16A, ином 250 В, IP20 | Quteo |  | Legrand | шт. | 6
20 | Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 ДБм, рабочие частоты 2,4 и 5 ГГц, коэффициент усиления 3 ДБи для 2,4 ГГц и 6 ДБи для 5 ГГц. Скорость передачи данных до 450 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с для 5 ГГц. Радиус действия до 122+ м. 2xEthernet 1 Гб, USB | UniFi AP AC Pro |  | Ubiquiti | шт. | 5 | 0.45
21 | Шнур (патч--корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | Ш0С-25М/2.0 мм LC/UPC-LC/UPC-3.0 м | 130202-02793 | АО "СВязьстройдеталь" | шт. | 8
22 | Потч-корд U/UTP cat. 5e, Внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY |  | HyperLine | шт. | 57
23 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, Внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY |  | HyperLine | шт. | 163