## Лист1
No п/п | Наименование | Ед. изм | Кол. | вопросы СДО
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Раздел 1. Демонтажные работы
3 | Установка и разборка инвентарных и наружных лесов | м2 | 84 | высота и для каких именно производимых работ требуются леса-? Трубчат или подвесные-?
4 | Демонтаж тепловых завес | шт. | 4 | что представляет из себя? Нужно подробно расписать,тип,вес
5 | Демонтаж фасонных элементов (обрамление откосов ворот из оц. стали) | м2 | 29.4 | +
6 | Демонтаж седвич панелей | м2 | 10 | +
7 | Демонтаж фасада с металлическими направляющими | м2 | 15 | что представляет из себя? Нужно подробно расписать
8 | Демонтаж автоматики ворот | шт. | 2 | расписать подробно-что демонтируется (эл.привод,блок упр., датчики, кронштейн,,кабель-каналы,трубы,лотки, провода и т.п. и все штуках/все штуках/провода (сечение!),трубы(диаметр!) в метрах.) Если единым блоком снимается, то вес, шт
9 | Демонтаж с металлического каркаса ворот секционных с электроприводом 4700х5000h | шт. | 2 | вес, в тоннах-?
10 | Резка металлического каркаса | т | 0.5 | входит в п.9
11 | Демонтаж пожарного извещателя с сигнальной табличкой | шт | 1 | какого-дымового опт-электронного или теплового магнитоконтактного?
12 | Демонтаж светофорного извещателя | шт | 1 | Тип-?Как световой светильник или оповещатель световой-?
13 | Демонтаж контура заземления | м.п | 4 | Расписать конкретные работы, в тоннах/метрах. Заземлитель вертик или горизонт, из углов или полосовой стали?Или проводник заземляющий из полос стали?
14 | Демонтаж автоматики тепловых завес | шт | 2 | расписать подробно-что демонтируется (блок упр., датчики, кронштейн,,кабель-каналы,трубы,лотки, провода и т.п. и все штуках/провода (сечение!),трубы(диаметр!) в метрах.) Если единым блоком снимается, то вес, шт) Если единым блоком снимается, то вес, шт. Или,возможно, входит в п.4?
15 | Демонтаж металлического каркаса рамки ворот и креплений тепловых завес (1045 кг.) | шт. | 2 | Расписать отдельно-каркас ворот, какой материал, шт/вес-? Крепления завес-материал, шт/вес-?
16 | Демонтаж двутавровой перемычки над воротами (2шт. с сохранением материала) | т | 0.5 | +
17 | Демонтаж кирпичной кладки | м3 | 6.1 | +
18 | Расширение проема ворот на 0,1 м (в ж/б конструкции, 0,1м3) | м,п | 0.5 | Технология (отб.молотками или резка алм.дисками), глубина стены в мм-?
19 | Очистка от строительного мусора, боя кирпича | компл. | 1 | в м3, тоннах-? Уточнить конкретные работы-вручную, погрузка,вывоз-?
20 | Раздел 2. Производство металлоконструкций |  |  | Во всех работах расписать МАТЕРИАЛ
21 | Изготовление металлического каркаса рамки ворот и креплений тепловых завес (1131 кг) | т | 1.13 | Расписать отдельно-каркас ворот, какой материал, шт/вес-? Крепления завес-материал, шт/вес-?
22 | Антикоррозийная защита м/к ( ПФ-115 – 7,4кг в 1 слой) | м2 | 16 | +
23 | Антикоррозийная защита м/к ( ГФ-021 – 3,8 кг в 2 слоя) | м2 | 16 | +
24 | Заполнение проемов над перемычками кирпичом с учетом приготовления ц/п раствора вручную | м3 | 4.3 | материал, марка тип раствора
25 | Раздел 2. Перенос пожарного водопровода
26 | Подъем участка пожарного водопровода по оси 32-33 | м/п | 5 | Расписать конкретно работы, тип,диаметр труб
27 | Раздел 3. Кладочные, штукатурные и монтажные работы
28 | Кирпичная кладка | м3 | 5 | м2-?, материал, марка тип раствора
29 | Монтаж двутавровой перемычки над воротами | шт | 2 | материал, вес
30 | Монтаж фасада с металлическими направляющими | м2 | 11 | что за фасад, тип, марка-? Или имеется в виду только мет каркас-? Материал, тип,марка, вес
31 | Монтаж металлического каркаса рамки ворот (1131 кг) | шт | 2 | материал, вес
32 | Монтаж фасонных элементов (RAL 7035) (обрамление откосов ворот из оц. стали) | м2 | 31.4 | +
33 | Монтаж седвич панелей (утепление проема) (120мм) | м2 | 10 | тип,марка
34 | Монтаж ворот | шт | 2 | Материал,тип, готовые-? м2-?
35 | Монтаж пожарного извещателя с сигнальной табличкой | шт | 1 | какого-дымового опт-электронного или теплового магнитоконтактного?
36 | Монтаж светофорного извещателя | шт | 1 | Тип-?Как световой светильник или оповещатель световой-?
37 | Монтаж автоматики ворот | шт | 2 | расписать подробно-(эл.привод,блок упр., датчики, кронштейн,,кабель-каналы,трубы,лотки, провода и т.п. и все штуках/все штуках/провода (сечение!),трубы(диаметр!) в метрах.) Если единым блоком монтируется, то вес, шт
38 | Монтаж тепловых завес | шт | 4 | что представляет из себя? Нужно подробно расписать,тип,вес
39 | Монтаж контура заземления | т | 4 | Расписать конкретные работы, в тоннах/метрах. Заземлитель вертик или горизонт, из углов или полосовой стали?Или проводник заземляющий из полос стали?
40 | Устройство штукатурки со стороны цеха | м2 | 10.8 | Снаружи (фасад), внутри? Стены? Улучшенная,высококачественная? Какой материал стен? Каким материалом производятся работы?
41 | Раздел 4. Мероприятия БЖД
42 | Монтаж теплого контура для производства работ | компл. | 1 | Расписать технологию, какие именно работы (каркас+пленка, тепловая пушка или т.п.), материал м2/тн/шт
43 | Ограждения зоны производства работ | шт | 18 | Расписать какие именно работы (рытье ям, умтановка столбов, из чего забор или просто установка готового ограждения), материал м2/тн/шт
44 | Раздел 5. Аренда спецтехники |  |  | для каких конкретно работ?
45 | Аренда манипулятора | час | 32 | в составе расценок
46 | Аренда вышки (типа пиконис) | час | 80 | в составе расценок