## КП по форме
Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 5 от 19 марта 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП1 от «29» сентября 2023г.
Приложение № 1.3. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП1 от «29» сентября 2023г.
Перечень оборудования и материалов, закупаемых и поставляемых на объект Субподрядчиком
Объект: Цех №8 с АБК, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
№ |  |  | Един. | Кол-
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во
1 | 2 |  | 3 | 4
130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК
ОТОПЛЕНИЕ
Система отопления С1
1 | Насос циркуляционный | UPS 65-180 F 400В | шт | 1
2 | Фильтр-грязевик | Ду65 | шт | 1
3 | Радиатор секционный биметаллический высотой 500 мм с кронштейнами и комплектом крепления | BILUX RT | комп | 58
4 | BILUX RT500/14 |  | шт | 7
5 | BILUX RT500/12 |  | шт | 9
6 | BILUX RT500/10 |  | шт | 27
7 | BILUX RT500/8 |  | шт | 15
8 | Монтажный присоединительный комплект 1/2" и комплект креплений |  | комп | 58
9 | Комплект для бокового подключения радиатора (термостатический клапан прямой ф15, вентиль на обратную подводку запорный прямой ф15, термостатический элемент 8-32С) | Giacomini R470FX012 | шт. | 58
10 | Клапан балансировочный Ду50 | MVT-R | шт | 1
11 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 1
12 | Клапан балансировочный Ду40 | MVT-R | шт | 1
13 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 1
14 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 58
15 | Кран шаровый муфтовый Ду=20мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 12
16 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 8
17 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 2
18 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 2
19 | Кран шаровый фланцевый Ду=65мм КШ.Ц.Ф LD полнопроходной |  | шт | 6
20 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт | 4
21 | Труба стальная э/св Ø76х4 |  | п.м. | 300
22 | Труба стальная ВГП Ø50 |  | п.м. | 60
23 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. | 60
24 | Труба стальная ВГП Ø32 |  | п.м. | 44
25 | Труба стальная ВГПØ25 |  | п.м. | 20
26 | Труба стальная ВГП Ø20 |  | п.м. | 40
27 | Труба стальная ВГП Ø15 |  | п.м. | 34
28 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅32х5.4 | п.м. | 40
29 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅25х4,2 | п.м. | 80
30 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅20х3,4 | п.м. | 381
31 | Фиттинги |  | к-т | 1
32 | Гильза стальная | ∅108х3,0 | м | 2
33 | Гильза стальная | ∅50 | м | 8
34 | Гильза стальная | ∅32 | м | 18
35 | Гильза стальная | ∅25 | м | 56
36 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС
37 | 13х76 |  | п.м. | 300
38 | 13х63 |  | п.м. | 60
39 | 13х50 |  | п.м. | 60
40 | 13х40 |  | п.м. | 44
41 | 13х32 |  | п.м. | 20
42 | 13х25 |  | п.м. | 40
43 | 13х20 |  | п.м. | 34
44 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1
45
46 | Теплоснабжение установки П1
47 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. | 2
48 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2
49 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. | 390
50 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. | 390
51 | Фиттинги |  | к-т | 1
52 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1
53 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2
54
55
56 | Вентиляция
57 | Система П1
58 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. | 1
59 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 800х500 BFN230 | шт. | 1
60 | Канальный фильтр | VK(К) 800х500 F4, VKF(K) 800х500 | шт. | 1
61 | Воздухонагреватель водяной | VKH-W 800х500/3 | шт. | 1
62 | Канальный вентилятор: L=4025м3/ч, Р=300Па | VKV 800х500 4.3/380 | шт. | 1
63 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. | 1
64 | Узел терморегулирования | VKRGS-4(24)/60-3 | шт. | 1
65 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800х500 | шт. | 2
66 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-500х250 | шт. | 1
67 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 2.4
68 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 52
69 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. | 4
70 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 15
71 | Дроссель-клапан | 500х250 | шт. | 2
72 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 9
73 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 13
74 | Решетка наружная | 800х500 | шт | 1
75 | Диффузор приточный | ДП-Ø200 | шт | 9
76 | Диффузор приточный | ДП-Ø125 | шт | 14
77 | Решетка вентиляционная | 200х100 | шт | 12
78 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 | 11
79 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 | 146
80 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 | 13
81 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 | 1.2
82 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
83 | Система В1
84 | Канальный вентилятор: L=580м3, Р=160Па | VKVR(P) ф200 | шт. | 1
85 | Канальный шумоглушитель | VKN ф200 L600 | шт. | 1
86 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. | 1
87 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф200 | шт. | 3
88 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/200 | шт. | 1
89 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 3
90 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. | 1
91 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 1
92 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт. | 2
93 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт. | 1
94 | Зонт вентиляционный | ф200 | шт | 1
95 | Воздуховод Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 12
96 | Фасонные изделия Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 2
97 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
98 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 4.4
99 | Система В2
100 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. | 1
101 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. | 1
102 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. | 1
103 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. | 2
104 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-18/125 | шт. | 1
105 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 4
106 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 2
107 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 6
108 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт | 1
109 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 12
110 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 3
111 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
112 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 3
113 | Система В3
114 | Канальный вентилятор: L=980м3, Р=200Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1
115 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. | 1
116 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. | 1
117 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. | 2
118 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. | 1
119 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 5
120 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 2
121 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. | 1
122 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 4
123 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2
124 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт | 1
125 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 5
126 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт | 1
127 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 29
128 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6
129 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
130 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 5.5
131 | Система В4
132 | Канальный вентилятор: L=1200м3, Р=210Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1
133 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. | 1
134 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. | 1
135 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. | 2
136 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. | 1
137 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 4
138 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 2
139 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 3
140 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2
141 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 4
142 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт | 1
143 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 22
144 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 5
145 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
146 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 5.5
147 | Система В5
148 | Канальный вентилятор: L=910м3, Р=180Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1
149 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. | 1
150 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. | 1
151 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. | 2
152 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. | 1
153 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 5
154 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 2
155 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. | 1
156 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 4
157 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2
158 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 9
159 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт | 1
160 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 22
161 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 5
162 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
163 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 5.5
164 | Система В6
165 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. | 1
166 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. | 1
167 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. | 1
168 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. | 2
169 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 2
170 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 1
171 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 1
172 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт | 1
173 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 4.3
174 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1
175 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 3
176 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
177 | Система ПД1
178 | Вентилятор осевой: L=12600м3, Р=500Па | НАПОР-5-5,5х3000-3Д38-02 | шт | 1
179 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 600x400 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-600x400 | шт | 2
180 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф500-(ф) | шт | 1
181 | Гибкая вставка | Ø500 | шт | 2
182 | Защитное ограждение | Ø500 | шт | 1
183 | Решетка наружная | Ø500 | шт | 1
184 | Декоративная решетка | 600х400 | шт | 2
185 | Фасонные детали воздуховодов из оцинкованой стали Ø500, 600х400 |  | м2 | 7
186 | Воздуховод из оцинкованой стали б=0,8 мм Ø500, 600х400 |  | м2 | 75
187 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 55
188 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
189 | Система ДУ1
190 | Вентилятор дымоудаления осевой: L=18000м3, Р=600Па | ВО-090-ДУ-600°C-11/1435-04-26 | шт | 1
191 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 400х500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-400x500 | шт | 4
192 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф800 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф800-(ф) | шт | 1
193 | Гибкая вставка термостойкая ф800 | Ø900 | шт | 2
194 | Декоративная решетка | 400х500 | шт | 4
195 | Зонт вентиляционный 800х500 |  | шт | 1
196 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали 800х600, 800х500, Ø800 |  | м2 | 42
197 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм 800х500 |  | м2 | 170
198 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 170
199 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
200 | Кондиционирование воздуха
201 | Система К1
202 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
203 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 1
204 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 2
205 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт | 1
206 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
207 | Медные трубки в изоляции
208 | ∅6,4 мм |  | п.м | 22
209 | ∅9,5 мм |  | п.м | 33
210 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 4
211 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 15
212 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3
213 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1
214 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м | 16
215 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
216 | Пуско-наладочные работы |  | к-т | 1
217 | Исполнительная документация |  | к-т | 1
218 | ИТОГО по разделу 130-23-ОВ1 "Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК", в том числе НДС 20%
219
220 | 130-23-ОВ2 Цех № 8. Отопление и вентиляция
221 | Вентиляция
222 | Оборудование
223 | Вентиляционные установки
224 | П1
225 | Установка приточная П1 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-L | шт. | 1
226 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1
227 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. | 1
228 | П2
229 | Установка приточная П2 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-R | шт. | 1
230 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1
231 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. | 1
232 | П3
233 | Установка приточная П3 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. | 1
234 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1
235 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1
236
237 | П4
238 | Установка приточная П4 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-L | шт. | 1
239 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1
240 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1
241 | П5
242 | Установка приточная П5 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. | 1
243 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1
244 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1
245 | П6
246 | Установка приточная П6 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. | 1
247 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1
248 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1
249 | П7В5
250 | Установка приточно-вытяжная П7В5 | VKV 900х500 6.3/380 | шт. | 1
251 | Автоматика | VAK-SL | шт. | 1
252 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. | 1
253 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. | 1
254 | В1, В2
255 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. | 2
256 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2
257 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. | 2
258 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. | 2
259 | В3, В4
260 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. | 2
261 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2
262 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. | 2
263 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. | 2
264 | В3.1, В4.1
265 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. | 2
266 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2
267 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. | 2
268 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. | 2
269
270 | Материалы
271 | П1
272 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1
273 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. | 1
274 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1
275 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12
276 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12
277 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 117
278 | ф500 |  | мп | 55
279 | ф710 |  | мп | 13.3
280 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 39.3
281 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139
282 | ф900 |  | мп | 14
283 | ф1120 |  | мп | 12.3
284 | ф1250 |  | мп | 14.3
285 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 46.7
286 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 28
287 | 800х800 |  | мп | 8.7
288 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.5
289 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 21
290 | 1800х700 |  | мп | 4.1
291 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7.2
292 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 46
293 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.5
294 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
295 | П2
296 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1
297 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. | 1
298 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1
299 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12
300 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12
301 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 117
302 | ф500 |  | мп | 55
303 | ф710 |  | мп | 13.3
304 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 39.3
305 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139
306 | ф900 |  | мп | 14
307 | ф1120 |  | мп | 12.3
308 | ф1250 |  | мп | 14.3
309 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 46.7
310 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 28
311 | 800х800 |  | мп | 8.7
312 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.5
313 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 21
314 | 1800х700 |  | мп | 4.1
315 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7.2
316 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 46
317 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.5
318 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
319 | П3
320 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1
321 | Решетка однорядная регулируемая 200х200 | АМР 200х200 | шт. | 2
322 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12
323 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2
324 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12
325 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 9
326 | ф160 |  | мп | 16.8
327 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 1.3
328 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152
329 | ф500 |  | мп | 33.1
330 | ф560 |  | мп | 6.4
331 | ф630 |  | мп | 6.5
332 | ф710 |  | мп | 23.9
333 | ф800 |  | мп | 8.7
334 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 21.3
335 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139
336 | ф1000 |  | мп | 44
337 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 19.5
338 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7
339 | 1300х800 |  | мп | 1.5
340 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.1
341 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3
342 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2
343 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
344 | П4
345 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1
346 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 10
347 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 10
348 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 195
349 | ф500 |  | мп | 38.6
350 | ф630 |  | мп | 11.1
351 | ф710 |  | мп | 36.1
352 | ф800 |  | мп | 12.5
353 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 32.2
354 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 94
355 | ф1000 |  | мп | 29.9
356 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 15.5
357 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7
358 | 1300х800 |  | мп | 1.5
359 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.3
360 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3
361 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2
362 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
363 | П5
364 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1
365 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 10
366 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 10
367 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 144
368 | ф500 |  | мп | 38.4
369 | ф630 |  | мп | 24.9
370 | ф710 |  | мп | 15.2
371 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 27.2
372 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 94
373 | ф1000 |  | мп | 29.8
374 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 17.8
375 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7
376 | 1300х800 |  | мп | 1.5
377 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4
378 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3
379 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2
380 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
381 | П6
382 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1
383 | Решетка однорядная регулируемая 150х150 | АМР 150х150 | шт. | 2
384 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12
385 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 2
386 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12
387 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 6
388 | ф125 |  | мп | 13.7
389 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 1
390 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152
391 | ф500 |  | мп | 33
392 | ф630 |  | мп | 13.1
393 | ф710 |  | мп | 33.1
394 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 25.2
395 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 136
396 | ф1000 |  | мп | 43.1
397 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 22.6
398 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7
399 | 1300х800 |  | мп | 1.5
400 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.3
401 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3
402 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2
403 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
404 | В1
405 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8
406 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152
407 | ф500 |  | мп | 28.3
408 | ф630 |  | мп | 20.4
409 | ф710 |  | мп | 20.8
410 | ф800 |  | мп | 8.2
411 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33.6
412 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6
413 | 1200х800 |  | мп | 1.5
414 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4
415 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 8
416 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
417 | В2
418 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8
419 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152
420 | ф500 |  | мп | 28.3
421 | ф630 |  | мп | 20.4
422 | ф710 |  | мп | 20.8
423 | ф800 |  | мп | 8.2
424 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33.6
425 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6
426 | 1200х800 |  | мп | 1.5
427 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4
428 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 8
429 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
430 | В3
431 | Решетка однорядная нерегулируемая 200х200 | АМН 200х200 | шт. | 2
432 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2
433 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 10
434 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 14
435 | ф160 |  | мп | 27.2
436 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 4.2
437 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 111
438 | ф630 |  | мп | 34.9
439 | ф710 |  | мп | 1.1
440 | ф800 |  | мп | 15.6
441 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33
442 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 44
443 | ф900 |  | мп | 15.5
444 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 13.1
445 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7
446 | 1300х1000 |  | мп | 1.5
447 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.2
448 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 10
449 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
450 | В4
451 | Решетка однорядная нерегулируемая 150х150 | АМН 150х150 | шт. | 2
452 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 2
453 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 10
454 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 9
455 | ф125 |  | мп | 21.6
456 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 2.6
457 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 111
458 | ф630 |  | мп | 34.9
459 | ф710 |  | мп | 1.1
460 | ф800 |  | мп | 15.6
461 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 32.4
462 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 49
463 | ф900 |  | мп | 15.5
464 | ф1250 |  | мп | 1.1
465 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 14.3
466 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7
467 | 1300х1000 |  | мп | 1.5
468 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2
469 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 10
470 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
471 | П7В5
472 | Решетка наружная металлическая 1000х500 | АРН 1000х500 | шт. | 2
473 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 27
474 | 800х500 |  | мп | 10
475 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 5.8
476 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 5
477 | 1000х500 |  | мп | 1.5
478 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.1
479 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 9.6
480 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 3
481 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
482 | Фильтрационные установки
483 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 596
484 | ф560 |  | мп | 339
485 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 52.5
486 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
487 | Теплоснабжение
488 | Завеса воздушная У1-У14 Тепломаш | КЭВ 230П7021W (оцинкованная сталь) | шт. | 14
489 | Металлоконструкции для монтажа тепловых завес над воротами |  | кг | 1505
490 | Обвязка тепловых завес
491 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 32
492 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 2
493 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт | 2
494 | Сильфонная подводка Ду32 L=500мм |  | шт | 32
495 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. | 38
496 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. | 128
497 | Фиттинги |  | к-т | 1
498 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг | 3
499 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1
500 | Обвязка приточных установок
501 | Гибкие вставки фланцевые Ду50 Ру 10/16 пр-ва Китай |  | шт | 12
502 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 18
503 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт | 12
504 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. | 82
505 | Фиттинги |  | к-т | 1
506 | Изоляция CUTWOOL®CL-Protect толщ. 50мм
507 | 50х89 |  | п.м. | 82
508 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг | 3
509 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1
510 | Кабельная продукция |  | к-т | 1
511
512 | ОТОПЛЕНИЕ
513 | Теплоснабжение установки П1
514 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. | 2
515 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2
516 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. | 40
517 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. | 40
518 | Фиттинги |  | к-т | 1
519 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1
520 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2
521 | Вентиляция
522 | Система П1
523 | Канальный вентилятор: L=7690м3, Р=400Па | VKV-Vb 900x500 40/2.3 | шт | 1
524 | Канальный фильтр G4 | VK(К) 900х500 F4, VKF(K) 900х500 | шт | 1
525 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 900х500 BFN230 | шт | 1
526 | Гибкая вставка | VKG 900х500 | шт | 2
527 | Канальный воздухонагреватель N=126кВт (теплоноситель T=95-70°С) | VKH-W 900х500/3 | шт | 1
528 | Узел регулирующий | VKRGS-10(24)/80-3 | шт | 1
529 | Шумоглушитель 900х500 L1000мм |  | шт | 1
530 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-400х250 | шт. | 1
531 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х400 | шт. | 1
532 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. | 2
533 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. | 3
534 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. | 6
535 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. | 1
536 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. | 3
537 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 290
538 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 2.8
539 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. | 28
540 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 30
541 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. | 4
542 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. | 4
543 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. | 11
544 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. | 9
545 | Решетка наружная 900х500 |  | шт | 1
546 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт | 39
547 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт | 35
548 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 | 115
549 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 | 289
550 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8 мм |  | м2 | 57.8
551 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 | 23
552 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
553 | Система В1
554 | Канальный вентилятор: L=2240м3, Р=450Па | VKV 600х350 4.3/380 | шт. | 1
555 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт | 1
556 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-600х350 | шт. | 1
557 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. | 8
558 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. | 2
559 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. | 6
560 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 200
561 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. | 9
562 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 11
563 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. | 4
564 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. | 1
565 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. | 8
566 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 14
567 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 12
568 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. | 1
569 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 | 239
570 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 | 47.8
571 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
572 | Система В2
573 | Канальный вентилятор: L=5460м3, Р=500Па | VKV 900х500 6.3/380 | шт. | 1
574 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт | 1
575 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-900х500 | шт. | 1
576 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. | 4
577 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. | 2
578 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. | 1
579 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. | 1
580 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 270
581 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. | 16
582 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 18
583 | Дроссель-клапан | 300х200 | шт. | 1
584 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. | 3
585 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. | 9
586 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. | 3
587 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 27
588 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 21
589 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. | 1
590 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 | 312
591 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 | 62.4
592 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
593 | Кондиционирование воздуха
594 | Система К1
595 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
596 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 1
597 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 2
598 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт | 1
599 | ИК-пульт управления |  | шт | 3
600 | Медные трубки в изоляции
601 | ∅6,4 мм |  | п.м | 32
602 | ∅9,5 мм |  | п.м | 27
603 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 15
604 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 10
605 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3
606 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1
607 | Система К2
608 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
609 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 2
610 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт | 2
611 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1
612 | ИК-пульт управления |  | шт | 4
613 | Медные трубки в изоляции
614 | ∅6,4 мм |  | п.м | 22
615 | ∅9,5 мм |  | п.м | 24
616 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 8
617 | ∅15,9мм (газ) |  | п.м | 10
618 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 4
619 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1
620 | Система К3
621 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
622 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт | 1
623 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 1
624 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 1
625 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1
626 | ИК-пульт управления |  | шт | 3
627 | Медные трубки в изоляции
628 | ∅6,4 мм |  | п.м | 20
629 | ∅9,5 мм |  | п.м | 35
630 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 15
631 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3
632 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1
633 | Система К4
634 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
635 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 2
636 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 1
637 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1
638 | ИК-пульт управления |  | шт | 3
639 | Медные трубки в изоляции
640 | ∅6,4 мм |  | п.м | 20
641 | ∅9,5 мм |  | п.м | 35
642 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 15
643 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3
644 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1
645 | Система К5
646 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
647 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 3
648 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1
649 | ИК-пульт управления |  | шт | 3
650 | Медные трубки в изоляции
651 | ∅6,4 мм |  | п.м | 20
652 | ∅9,5 мм |  | п.м | 27
653 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 3
654 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 10
655 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3
656 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1
657 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
658
659 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅15 мм |  | п.м | 67
660 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅20 мм |  | п.м | 24
661 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅25 мм |  | п.м | 25
662 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅32 мм |  | п.м | 17
663 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 133
664
665 | 130-23-УА1. Здание АБК. Устройства автоматики
666 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. | 11
667 | Реле | PT570730 | шт. | 3
668 | Коробка клеммная | HENSEL | шт. | 34
669 | Дин-рейка |  | м | 3
670 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. | 40
671 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м | 200
672 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м | 250
673 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м | 400
674 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м | 500
675 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. | 1
676 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 240
677 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м | 2170
678 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | м | 605
679 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 665
680 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м | 60
681 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м | 80
682 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т | 1
683
684 | 130-23-УА2. Цех №8. Устройства автоматики
685
686 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. | 1
687 | Преобразователь частоты | VF-51 7,5кВт | шт. | 2
688 | Преобразователь частоты | VF-51 5,5кВт | шт. | 8
689 | Преобразователь частоты | VF-51 4,0кВт | шт. | 2
690 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. | 36
691 | Дин-рейка |  | м | 5
692 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. | 40
693 | Настенный датчик температуры наружного воздуха | ДТС125Л-РТ1000 | шт. | 7
694 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-6.3, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т | 2
695 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-6.3, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т | 12
696 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. | 2
697 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. | 1
698 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. | 1
699 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. | 2
700 | Стакан монтажный | СТАМ 610-71-Н | шт. | 4
701 | Шкаф автоматики МСАУ-ВЕРСА 120-Ф133-АЗН00 160-Д1-М | ШСАУ-ВЕРСА 120 | шт. | 4
702 | Шкаф ШСАУ-Aeroblast-2-2.2(3)-2R-0-X-0-0 |  | шт. | 8
703 | Комплект автоматики КА231018270-ЧХВ |  | шт. | 1
704 | Комплект автоматики КА231018271-ЧХВ |  | шт. | 1
705 | Комплект автоматики КА231018272-ЧХВ |  | шт. | 1
706 | Комплект автоматики КА231018273-ЧХВ |  | шт. | 1
707 | Комплект автоматики КА231018274-ЧХВ |  | шт. | 1
708 | Комплект автоматики КА231018275-ЧХВ |  | шт. | 1
709 | Комплект автоматики КА237804245-ЧХВ |  | шт. | 1
710 | Труба гофр. ПВХ | ф16 | м | 4500
711 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м | 4400
712 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м | 4600
713 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф16 | м | 9000
714 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м | 2200
715 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м | 2300
716 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 95
717 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 7х1,5 | м | 20
718 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х1,5 | м | 2010
719 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х2,5 | м | 200
720 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 1930
721 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х1,5 | м | 280
722 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м | 4990
723 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х4 | м | 2080
724 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х4 | м | 2405
725 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м | 100
726 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м | 100
727 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т | 1
728
729 | 130-23-УА3. Здание АБК. Устройства автоматики
730
731 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. | 1
732 | Реле | PT570730 | шт. | 10
733 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. | 52
734 | Дин-рейка |  | м | 3
735 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. | 60
736 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м | 3505
737 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м | 4805
738 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м | 7010
739 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м | 9610
740 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. | 1
741 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 2,2кВт, 380В для системы В1 | VAK-SL | шт. | 1
742 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 4,0кВт, 380В для системы В2 | VAK-SL | шт. | 1
743 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 320
744 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS | 4х1,5 | м | 765
745 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м | 3185
746 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 4040
747 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м | 60
748 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м | 80
749 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т | 1
| Подрядчик: | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ИНЖСОЛЮШН»
| Генеральный директор | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | ______________/ Гусенков А.В. /
| м.п. | м.п.