## Скорректированна смета
Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 6 от 01 августа 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП1 от «29» сентября 2023г.
Приложение № 1.3 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП1 от «29» сентября 2023г.
Перечень оборудования и материалов, закупаемых и поставляемых на объект Субподрядчиком
Объект: Цех №8 с АБК, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
№ |  |  | Един. | Кол-
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во
1 | 2 |  | 3 | 4
130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК
ОТОПЛЕНИЕ
Система отопления С1
1 | Насос циркуляционный | UPS 65-180 F 400В | шт | 1
2 | Фильтр-грязевик | Ду65 | шт | 1
3 | Радиатор секционный биметаллический высотой 500 мм с кронштейнами и комплектом крепления | BILUX RT | комп | 58
4 | BILUX RT500/14 |  | шт | 7
5 | BILUX RT500/12 |  | шт | 9
6 | BILUX RT500/10 |  | шт | 17
7 | BILUX RT500/8 |  | шт | 17
6 | BILUX RT300/16 |  | шт | 7
7 | BILUX RT300/22 |  | шт | 1
8 | Монтажный присоединительный комплект 1/2" и комплект креплений |  | комп | 58
9 | Комплект для бокового подключения радиатора (термостатический клапан прямой ф15, вентиль на обратную подводку запорный прямой ф15, термостатический элемент 8-32С) | Giacomini R470FX012 | шт. | 58
10 | Клапан балансировочный Ду50 | MVT-R | шт | 1
11 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 1
12 | Клапан балансировочный Ду40 | MVT-R | шт | 1
13 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 1
14 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 71
15 | Кран шаровый муфтовый Ду=20мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 10
16 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 8
17 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 2
18 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 2
19 | Кран шаровый фланцевый Ду=65мм КШ.Ц.Ф LD полнопроходной |  | шт | 6
20 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт | 4
21 | Труба стальная э/св Ø76х4 |  | п.м. | 310
22 | Труба стальная ВГП Ø50 |  | п.м. | 95
23 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. | 42
24 | Труба стальная ВГП Ø32 |  | п.м. | 15
25 | Труба стальная ВГПØ25 |  | п.м. | 56
26 | Труба стальная ВГП Ø20 |  | п.м. | 25
27 | Труба стальная ВГП Ø15 |  | п.м. | 0
28 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅32х5.4 | п.м. | 20
29 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅25х4,2 | п.м. | 60
30 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅20х3,4 | п.м. | 420
31 | Фиттинги |  | к-т | 1
32 | Гильза стальная | ∅108х3,0 | м | 2
33 | Гильза стальная | ∅50 | м | 8
34 | Гильза стальная | ∅32 | м | 18
35 | Гильза стальная | ∅25 | м | 56
36 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС |  |  | 0
37 | 13х76 |  | п.м. | 310
38 | 13х63 |  | п.м. | 95
39 | 13х50 |  | п.м. | 42
40 | 13х40 |  | п.м. | 15
41 | 13х32 |  | п.м. | 56
42 | 13х25 |  | п.м. | 25
43 | 13х20 |  | п.м. | 0
44 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1
45 |  |  |  | 0
46 | Теплоснабжение установки П1 |  |  | 0
47 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. | 2
48 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2
49 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. | 390
50 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. | 390
51 | Фиттинги |  | к-т | 1
52 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1
53 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2
54
55
56 | Вентиляция
57 | Система П1
58 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. | 1
59 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 800х500 BFN230 | шт. | 1
60 | Канальный фильтр | VK(К) 800х500 F4, VKF(K) 800х500 | шт. | 1
61 | Воздухонагреватель водяной | VKH-W 800х500/3 | шт. | 1
62 | Канальный вентилятор: L=4025м3/ч, Р=300Па | VKV 800х500 4.3/380 | шт. | 1
63 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. | 1
64 | Узел терморегулирования | VKRGS-4(24)/60-3 | шт. | 1
65 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800х500 | шт. | 2
66 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-500х250 | шт. | 1
67 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 2.4
68 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 52
69 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. | 4
70 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 15
71 | Дроссель-клапан | 500х250 | шт. | 2
72 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 9
73 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 13
74 | Решетка наружная | 800х500 | шт | 1
75 | Диффузор приточный | ДП-Ø200 | шт | 9
76 | Диффузор приточный | ДП-Ø125 | шт | 14
77 | Решетка вентиляционная | 200х100 | шт | 12
78 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 | 12.85
79 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 | 132.564
80 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 | 13.627
81 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 | 2.448
82 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
83 | Система В1
84 | Канальный вентилятор: L=580м3, Р=160Па | VKVR(P) ф200 | шт. | 1
85 | Канальный шумоглушитель | VKN ф200 L600 | шт. | 1
86 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. | 1
87 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф200 | шт. | 3
88 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/200 | шт. | 1
89 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 3
90 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. | 1
91 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 1
92 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт. | 2
93 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт. | 1
94 | Зонт вентиляционный | ф200 | шт | 1
95 | Воздуховод Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 12.626
96 | Фасонные изделия Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 3.325
97 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
98 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 4.4
99 | Система В2
100 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. | 1
101 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. | 1
102 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. | 1
103 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. | 2
104 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-18/125 | шт. | 1
105 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 4
106 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 2
107 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 6
108 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт | 1
109 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 7.1
110 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1.71
111 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
112 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 3
113 | Система В3
114 | Канальный вентилятор: L=980м3, Р=200Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1
115 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. | 1
116 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. | 1
117 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. | 2
118 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. | 1
119 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 5
120 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 2
121 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. | 1
122 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 1
123 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2
124 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт | 1
125 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 5
126 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт | 1
127 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 25.229
128 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 4.602
129 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
130 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 5.5
131 | Система В4
132 | Канальный вентилятор: L=1200м3, Р=210Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1
133 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. | 1
134 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. | 1
135 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. | 2
136 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. | 1
137 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 4
138 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 2
139 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 3
140 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2
141 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 4
142 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт | 1
143 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 19.774
144 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 4.532
145 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
146 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 5.5
147 | Система В5
148 | Канальный вентилятор: L=910м3, Р=180Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1
149 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. | 1
150 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. | 1
151 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. | 2
152 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. | 1
153 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 5
154 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 2
155 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. | 1
156 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 4
157 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2
158 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 9
159 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт | 1
160 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 18.444
161 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6.418
162 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
163 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 5.5
164 | Система В6
165 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. | 1
166 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. | 1
167 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. | 1
168 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. | 2
169 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 2
170 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 1
171 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 1
172 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт | 1
173 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 3.73
174 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 0.46
175 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 3
176 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
177 | Система ПД1 |  |  | 0
178 | Вентилятор осевой: L=12600м3, Р=500Па | НАПОР-5-5,5х3000-3Д38-02 | шт | 1
179 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 600x400 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-600x400 | шт | 2
180 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф500-(ф) | шт | 1
181 | Гибкая вставка | Ø500 | шт | 2
182 | Защитное ограждение | Ø500 | шт | 1
183 | Решетка наружная | Ø500 | шт | 1
184 | Декоративная решетка | 600х400 | шт | 2
185 | Фасонные детали воздуховодов из оцинкованой стали Ø500, 600х400 |  | м2 | 12.034
186 | Воздуховод из оцинкованой стали б=0,8 мм Ø500, 600х400 |  | м2 | 56.985
187 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 89.7247
188 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
189 | Система ДУ1 |  |  | 0
190 | Вентилятор дымоудаления осевой: L=18000м3, Р=600Па | ВО-090-ДУ-600°C-11/1435-04-26 | шт | 1
191 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 400х500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-400x500 | шт | 4
192 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф800 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф800-(ф) | шт | 1
193 | Гибкая вставка термостойкая ф800 | Ø900 | шт | 2
194 | Декоративная решетка | 400х500 | шт | 4
195 | Зонт вентиляционный 800х500 |  | шт | 1
196 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали 800х600, 800х500, Ø800 |  | м2 | 28.63
197 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм 800х500 |  | м2 | 154.3
198 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 237.809
199 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
200 | Кондиционирование воздуха
201 | Система К1
202 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп
203 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 1
204 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 2
205 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт | 1
206 | ИК-пульт управления |  | шт | 1
207 | Медные трубки в изоляции
208 | ∅6,4 мм |  | п.м | 22
209 | ∅9,5 мм |  | п.м | 33
210 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 4
211 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 15
212 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3
213 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1
214 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м | 16
215 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
219
220 | 130-23-ОВ2 Цех № 8. Отопление и вентиляция
221 | Вентиляция
222 | Оборудование
223 | Вентиляционные установки
224 | П1
225 | Установка приточная П1 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-L | шт. | 1
226 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1
227 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. | 1
228 | П2
229 | Установка приточная П2 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-R | шт. | 1
230 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1
231 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. | 1
232 | П3
233 | Установка приточная П3 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. | 1
234 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1
235 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1
236
237 | П4
238 | Установка приточная П4 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-L | шт. | 1
239 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1
240 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1
241 | П5
242 | Установка приточная П5 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. | 1
243 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1
244 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1
245 | П6
246 | Установка приточная П6 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. | 1
247 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1
248 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1
249 | П7В5
250 | Установка приточно-вытяжная П7В5 | VKV 900х500 6.3/380 | шт. | 1
251 | Автоматика | VAK-SL | шт. | 1
252 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. | 1
253 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. | 1
254 | В1, В2
255 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-18,5/1500 | шт. | 2
256 | Стакан монтажный | СТКУ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2
257 | Автоматика | VAK-Sh (18,5 кВт) | шт. | 2
258 | Преобразователь частоты | 18,5 кВт/380В | шт. | 2
259 | В3, В4
260 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. | 2
261 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2
262 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. | 2
263 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. | 2
264 | В3.1, В4.1
265 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. | 2
266 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2
267 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. | 2
268 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. | 2
269
270 | Материалы
271 | П1
272 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1
273 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. | 1
274 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1
275 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12
276 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12
277 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 145.222
278 | ф500 |  | мп | 73.6
279 | ф710 |  | мп | 13.302
280 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 15.259
281 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 146.855
282 | ф900 |  | мп | 14.55
283 | ф1120 |  | мп | 14.1
284 | ф1250 |  | мп | 14.306
285 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 19.996
| Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм на фланцевом соединении |  | м2 | 98.764
| ф1400 |  | мп | 22.467
| Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм на фланцевом соединении ф1400 |  | м2 | 60.78
286 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 15.2
287 | 800х800 |  | мп | 4.75
288 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 8.28
289 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.5
290 | 1800х700 |  | мп | 0.5
291 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 4.2
292 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 46
293 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.26
294 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
295 | П2
296 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1
297 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. | 1
298 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1
299 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12
300 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12
301 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 135.899
302 | ф500 |  | мп | 68.1
303 | ф710 |  | мп | 13
304 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 11.831
305 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 143.616
306 | ф900 |  | мп | 12.9
307 | ф1120 |  | мп | 15.4
308 | ф1250 |  | мп | 15.3
309 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 19.996
| Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм на фланцевом соединении |  | м2 | 86.6
| ф1400 |  | мп | 19.7
| Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм на фланцевом соединении ф1400 |  | м2 | 50.86
310 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.76
311 | 800х800 |  | мп | 3.05
312 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.88
313 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.5
314 | 1800х700 |  | мп | 0.5
315 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 3.44
316 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 46
317 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.26
318 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
319 | П3 |  |  | 0
320 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1
321 | Решетка однорядная регулируемая 200х200 | АМР 200х200 | шт. | 2
322 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12
323 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2
324 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12
325 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 12.264
326 | ф160 |  | мп | 24.4
327 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 2.284
328 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 149.205
329 | ф500 |  | мп | 32.52
330 | ф560 |  | мп | 7
331 | ф630 |  | мп | 8.8
332 | ф710 |  | мп | 23.597
333 | ф800 |  | мп | 6.3
334 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 23.461
335 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 168.4652
336 | ф1000 |  | мп | 52.913
337 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 52.986
338 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.52
339 | 1300х800 |  | мп | 0.6
340 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 10.47
341 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3
342 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.04
343 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
344 | П4 |  |  | 0
345 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1
346 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 10
347 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 10
348 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 154.038
349 | ф500 |  | мп | 32.595
350 | ф630 |  | мп | 12.52
351 | ф710 |  | мп | 15.2
352 | ф800 |  | мп | 17.6
353 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 18.7
354 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 107.038
355 | ф1000 |  | мп | 34.09
356 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 43.977
357 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.52
358 | 1300х800 |  | мп | 0.6
359 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 10.47
360 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3
361 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.04
362 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
363 | П5
364 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1
365 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 10
366 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 10
367 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 143.595
368 | ф500 |  | мп | 32.95
369 | ф630 |  | мп | 27.5
370 | ф710 |  | мп | 17.7
371 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 23.08
372 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 108.518
373 | ф1000 |  | мп | 34.56
374 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 35.557
375 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.52
376 | 1300х800 |  | мп | 0.6
377 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 9.5433
378 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3
379 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.04
380 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
381 | П6
382 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1
383 | Решетка однорядная регулируемая 150х150 | АМР 150х150 | шт. | 2
384 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12
385 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 2
386 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12
387 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 5.93
388 | ф125 |  | мп | 15.1
389 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 0.54
390 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 145.791
391 | ф500 |  | мп | 27
392 | ф630 |  | мп | 11.7
393 | ф710 |  | мп | 36.1
394 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 26.202
395 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 152.604
396 | ф1000 |  | мп | 48.6
397 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 35.734
398 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.52
399 | 1300х800 |  | мп | 0.6
400 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 10.4767
401 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3
402 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.04
403 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
404 | В1
405 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8
406 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 148.485
407 | ф500 |  | мп | 19.985
408 | ф630 |  | мп | 21.595
409 | ф710 |  | мп | 24.7
410 | ф800 |  | мп | 7.7
411 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 20.18
412 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6
413 | 1200х800 |  | мп | 1.5
414 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 0
415 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 1.57
416 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
417 | В2 |  |  | 0
418 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8
419 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152.651
420 | ф500 |  | мп | 15.7
421 | ф630 |  | мп | 20.2
422 | ф710 |  | мп | 20.5
423 | ф800 |  | мп | 17
424 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 17.16
425 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6
426 | 1200х800 |  | мп | 1.5
427 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 3.02
428 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 1.57
429 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
430 | В3
431 | Решетка однорядная нерегулируемая 200х200 | АМН 200х200 | шт. | 2
432 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2
433 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 10
434 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 16.814
435 | ф160 |  | мп | 33.453
436 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 1.736
437 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 103.788
438 | ф630 |  | мп | 33.8
439 | ф710 |  | мп | 0
440 | ф800 |  | мп | 14.7
441 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 23.499
442 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 63.332
443 | ф900, ф1000 |  | мп | 21.5
444 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6.64
445 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 14.4
446 | 1300х1000 |  | мп | 3
447 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 5.34
448 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 3.121
449 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
450 | В4
451 | Решетка однорядная нерегулируемая 150х150 | АМН 150х150 | шт. | 2
452 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 2
453 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 10
454 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 14.68
455 | ф125 |  | мп | 22.1
456 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 0.68
457 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 113.108
458 | ф630 |  | мп | 34.95
459 | ф710 |  | мп | 0
460 | ф800 |  | мп | 17.5
461 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 15.761
462 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 71.529
463 | ф900, ф1000 |  | мп | 24.6
464 | ф1250 |  | мп | 0
465 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 18.03
466 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 13.8
467 | 1300х1000 |  | мп | 3
468 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 0
469 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 3.11
470 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
471 | П7В5
472 | Решетка наружная металлическая 1000х500 | АРН 1000х500 | шт. | 2
473 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 28.98
474 | 800х500 |  | мп | 10.35
475 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 17.51
476 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 0
477 | 1000х500 |  | мп | 0
478 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 0
479 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 4.26
480 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.27
481 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
482 | Фильтрационные установки |  |  | 0
489 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 589.227
490 | ф560 |  | мп | 307.65
491 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 101.76
492 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
493 | Теплоснабжение
494 | Завеса воздушная У1-У14 Тепломаш | КЭВ 230П7021W (оцинкованная сталь) | шт. | 14
495 | Металлоконструкции для монтажа тепловых завес над воротами |  | кг | 1637.44
496 | Обвязка тепловых завес |  |  | 0
497 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 24
498 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 16
499 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт | 16
500 | Сильфонная подводка Ду32 L=500мм |  | шт | 42
501 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. | 40
502 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. | 107.8
503 | Фиттинги |  | к-т | 1
504 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг | 3
497 | Задвижка чугунная МЗВГ Ду80 Ру16 150C Завод им Гаджиева |  | шт | 1
508 | Термоманометр радиальный МД04 120С 0-1,0МПа Дк80 G1/4" в/к перех G1/2" L=40мм |  | шт | 28
505 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1
506 | Обвязка приточных установок
508 | Термоманометр радиальный МД04 120С 0-1,0МПа Дк80 G1/4" в/к перех G1/2" L=40мм |  | шт | 12
508 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 42
509 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт | 20
22 | Труба стальная ВГП Ø50 |  | п.м. | 48.65
510 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. | 136.45
511 | Фиттинги |  | к-т | 1
512 | Изоляция CUTWOOL®CL-Protect толщ. 50мм |  |  | 0
513 | 50х89 |  | п.м. | 137
513 | 50х57 |  | п.м. | 49
514 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг | 20
495 | Металлоконструкции для устройства дополнительных опор |  | кг | 1042
515 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1
516 | Кабельная продукция |  | к-т | 1
522
523 | ОТОПЛЕНИЕ
524 | Теплоснабжение установки П1
508 | Термоманометр радиальный МД04 120С 0-1,0МПа Дк80 G1/4" в/к перех G1/2" L=40мм |  | шт | 2
525 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. | 2
526 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2
527 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. | 40
528 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. | 40
529 | Фиттинги |  | к-т | 1
530 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1
531 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2
532 | Вентиляция
533 | Система П1
534 | Канальный вентилятор: L=7690м3, Р=400Па | VKV-Vb 900x500 40/2.3 | шт | 1
535 | Канальный фильтр G4 | VK(К) 900х500 F4, VKF(K) 900х500 | шт | 1
536 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 900х500 BFN230 | шт | 1
537 | Гибкая вставка | VKG 900х500 | шт | 2
538 | Канальный воздухонагреватель N=126кВт (теплоноситель T=95-70°С) | VKH-W 900х500/3 | шт | 1
539 | Узел регулирующий | VKRGS-10(24)/80-3 | шт | 1
540 | Шумоглушитель 900х500 L1000мм |  | шт | 1
541 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-400х250 | шт. | 1
542 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х400 | шт. | 1
543 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. | 2
544 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. | 3
545 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. | 6
546 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. | 1
547 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. | 3
548 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 290
549 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 2.8
550 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. | 28
551 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 30
552 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. | 4
553 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. | 4
554 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. | 11
555 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. | 9
556 | Решетка наружная 900х500 |  | шт | 1
557 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт | 39
558 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт | 35
559 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 | 115
560 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 | 289
561 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8 мм |  | м2 | 57.8
562 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 | 23
563 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
564 | Система В1
565 | Канальный вентилятор: L=2240м3, Р=450Па | VKV 600х350 4.3/380 | шт. | 1
566 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт | 1
567 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-600х350 | шт. | 1
568 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. | 8
569 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. | 2
570 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. | 6
571 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 200
572 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. | 9
573 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 11
574 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. | 4
575 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. | 1
576 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. | 8
577 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 14
578 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 12
579 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. | 1
580 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 | 239
581 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 | 47.8
582 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
583 | Система В2
584 | Канальный вентилятор: L=5460м3, Р=500Па | VKV 900х500 6.3/380 | шт. | 1
585 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт | 1
586 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-900х500 | шт. | 1
587 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. | 4
588 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. | 2
589 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. | 1
590 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. | 1
591 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 270
592 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. | 16
593 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 18
594 | Дроссель-клапан | 300х200 | шт. | 1
595 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. | 3
596 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. | 9
597 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. | 3
598 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 27
599 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 21
600 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. | 1
601 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 | 312
602 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 | 62.4
603 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1
604 | Кондиционирование воздуха |  |  | 0
605 | Система К1 |  |  | 0
606 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
607 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 1
608 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 2
609 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт | 1
610 | ИК-пульт управления |  | шт | 3
611 | Медные трубки в изоляции
612 | ∅6,4 мм |  | п.м | 32
613 | ∅9,5 мм |  | п.м | 27
614 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 15
615 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 10
616 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3
617 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1
618 | Система К2
619 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
620 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 2
621 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт | 2
622 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1
623 | ИК-пульт управления |  | шт | 4
624 | Медные трубки в изоляции
625 | ∅6,4 мм |  | п.м | 22
626 | ∅9,5 мм |  | п.м | 24
627 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 8
628 | ∅15,9мм (газ) |  | п.м | 10
629 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 4
630 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1
631 | Система К3
632 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
633 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт | 1
634 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 1
635 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 1
636 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1
637 | ИК-пульт управления |  | шт | 3
638 | Медные трубки в изоляции
639 | ∅6,4 мм |  | п.м | 20
640 | ∅9,5 мм |  | п.м | 35
641 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 15
642 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3
643 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1
644 | Система К4
645 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
646 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 2
647 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 1
648 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1
649 | ИК-пульт управления |  | шт | 3
650 | Медные трубки в изоляции
651 | ∅6,4 мм |  | п.м | 20
652 | ∅9,5 мм |  | п.м | 35
653 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 15
654 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3
655 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1
656 | Система К5
657 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1
658 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 3
659 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1
660 | ИК-пульт управления |  | шт | 3
661 | Медные трубки в изоляции
662 | ∅6,4 мм |  | п.м | 20
663 | ∅9,5 мм |  | п.м | 27
664 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 3
665 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 10
666 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3
667 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1
668 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1
669
670 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅15 мм |  | п.м | 67
671 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅20 мм |  | п.м | 24
672 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅25 мм |  | п.м | 25
673 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅32 мм |  | п.м | 17
681 |  |  |  | 0
682 | 130-23-УА1. Здание АБК. Устройства автоматики |  |  | 0
683 | Регулятор скорости | VTY 1.5 | шт. | 6
728 | Труба гофр. ПВХ | ф16 | м | 150
731 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф16 | м | 300
732 | Лоток перфорированный 100х50х3000 с крышкой |  | м | 8
692 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. | 1
696 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 | м | 76
734 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 50
734 | Кабель КПСВЭВнг(А)- LS | 1x2x0,5 | м | 45
734 | Кабель КПСВЭВнг(А)- LS | 2x2x0,5 | м | 65
699 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т | 1
701 |  |  |  | 0
702 | 130-23-УА2. Цех №8. Устройства автоматики |  |  | 0
704 | Пост кнопочный в сборе (матрица светодиодная, переключатель, корпус, лампочка) |  | шт. | 12
708 | Коробка клеммная |  | шт. | 40
710 | Клемма |  | шт. | 260
712 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-21, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т | 2
713 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-21, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т | 12
714 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. | 2
715 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. | 1
716 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. | 1
717 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. | 2
728 | Труба гофр. ПВХ | ф16 | м | 860
729 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м | 400
729 | Труба жесткая ПВХ | ф20 | м | 175
731 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф16 | м | 1720
732 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м | 1150
732 | Лоток перфорированный 100х50х3000 с крышкой |  | м | 100
| Автоматика систем П1-П6, В1, В2, В3, В4, В3.1, В4.1 |  |  | 0
734 | Кабель КПСВЭВнг(А)- LS | 1x2x0,5 | м | 450
734 | Кабель КПСВЭВнг(А)- LS | 2x2x0,5 | м | 200
734 | Кабель КПСнг(А)-FRLS | 2x2x0,75 | м | 1200
734 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 450
734 | Кабель ВВГ Энг(А)-LS | 3х1,5 | м | 350
743 | Провод ПВЗ-2,5 | 1х1,5 | м | 100
| Автоматика воздушно-тепловых завес |  |  | 0
734 | Кабель КПСнг(А)-FRHF | 2x2x0,75 | м | 320
734 | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF | 1x2x0,75 | м | 400
745 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т | 1
751 |  |  |  | 0
752 | 130-23-УА3. Здание АБК. Устройства автоматики |  |  | 0
759 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м | 200
761 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м | 400
708 | Коробка клеммная |  | шт. | 40
763 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. | 1
764 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 2,2кВт, 380В для системы В1 | VAK-SL | шт. | 1
765 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 4,0кВт, 380В для системы В2 | VAK-SL | шт. | 1
734 | Кабель ВВГЭнг(А)-LS | 4х1,5 | м | 50
772 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т | 1
| Подрядчик: | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ИНЖСОЛЮШН»
| Генеральный директор | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | ______________/ Гусенков А.В. /
| м.п. | м.п.