| № | Наименование пересечения или системы | Наличие ТУ на коммуникацию или систему | Предварительное решение | Примечание (точки в ТУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По титулу «Ж/д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Чередование – от трансбордера ц.217 (Инв.№132) |  |  |  |  |
| 31 | Водопровод ст.300 | Отсутствует |  |  |
| 32 | ливневая канализация бет.600 | Отсутствует |  |  |
| 33 | ливневая канализация бет.600 | ТУ №03/2.1-10-310 от 22.12.22 | На основании ТУ | Точек нет – по координатам |
| 34 | кабели ВН 6 кВ | Отсутствует | В земле, защита гильзой |  |
| 35 | водопровод ст.200 | Отсутствует |  |  |
| 36 | ливневая канализация бет.1000 | ТУ №03/2.1-10-310 от 22.12.22 | На основании ТУ | Точек нет – по координатам |
| 37 | водопровод ст.250 | Отсутствует |  |  |
| 38 | теплосеть | Отсутствует | Перпендикулярно оси трассы по центру усиленного перехода в соответствии с решениями ГТМ |  |
| 39 | трубопроводы эстакады вдоль реки | Отсутствует | Демонтаж |  |
| 40 | трубопроводы эстакады между депо и складом | Отсутствует |  |  |