Ведомость объемов работ на сооружение земляного полотна

по объекту: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.»

Таблица 1

| Наименование | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Насыпь: а) Дренирующий грунт (песок) | м3 | 1249 |  |
| 2 Выемка: а) Техногенный грунт | м3 | 5511 |  |
| 3 Планировочные работы: а) Планировка основной площадки насыпи б) Планировка откосов насыпи в) Планировка выемки | м2 м2 м2 | 944 421 6524 |  |
| 4 Лотки железобетонные водоотводные а) Лотки междупутные марки МПЛ 0.5, размером 1500*700*600 мм б) Крышки лотков размером 750*700*50 мм в) Лотки междушпальные марки МШЛ 0.5, размером 1500*392*600 мм г) Крышки лотков размером 750*392*50 мм | шт. шт. шт. шт. | 851 1702 6 12 |  |