Ответы на замечания Технического заказчика от 24.03.2023г. к Техническому отчету на Обследование несущих строительных конструкций здания цеха №121 на объекте: «Ж/д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера».
 Шифр: № 854-ОБСЛ/Р-2023

	
	Замечания от 24.03.2023
	Ответы на замечания

	1. 
	В соответствии с ТЗ к Договору- №2022-МВМ-3 от 26.12.2022, п.2.1. необходимо:
«Запроектировать частичный демонтаж одного пролета цеха №121 с устройством стены на границе демонтажа, а также определить объемы работ по демонтажу.
В представленном Техническом отчете №854-ОБСЛ/Р-2023 вместо демонтажа, предусмотренного заданием, предлагается здание отремонтировать. А вместо ВОР на демонтаж прикладывается ВОР на ремонт. (См. п.3.12 «Ведомость дефектов», и п.4.2. Раздела 4.: Вывод: «Для дальнейшей безопасной эксплуатации строительных конструкций здания необходимо разработать проект ремонта, в котором учтены рекомендации, отраженные в п.3.12 «Ведомость дефектов»
Вывод: 
Полученный документ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ условиям Технического задания к договору №2022-МВМ-3 от 26.12.2022, и не может быть согласован Техническим заказчиком. Направлен Подрядчику ООО «КиКГЕОСТРОЙ» на доработку.
	Принимается. Определение «ремонт» заменяется на «демонтаж». 
К тому приложена ведомость дефектов (Лист 33), обязательная при выполнении строительного обследования зданий и сооружений. ВОР на демонтаж прилагается к тому ПОД, разрабатываемый в рамках данного титула.

	2. 
	лист 2 Содержание, пункты 1.6, 1.7, 1.9: техническая ошибка при переносе строк. Исправить.
	Принимается. Скорректировано

	3. 
	На Стр.4, п.4.1.1. стр.36, п.1 стр.39 и в п.6 стр.60 указан ГОСТ 31397-2011. С 2021 года данный ГОСТ исключен из перечня обязательных. Соответственно необходимость обследования определяется по ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а объем обследования можно затем указать "в соответствии с ГОСТ31937". Исправить.
	Не принимается.
ФЗ-384 указывает на необходимость выполнения изысканий для обеспечения безопасности зданий и сооружений, однако в нем нет методик и правил выполнения изысканий.
1)На стр. 4 указаны термины и определения используемые для составления заключения. Данные термины прописаны в ГОСТ 31937, в ФЗ-384 они отсутствуют. Таким образом считаю правомерным использование ссылки на ГОСТ (к тому же исключение ГОСТа из обязательных не отменяет возможность его применения в работе).
2)Категории принятые в п.4.1.1 на стр. 36 так же градируются ГОСТом 31937, в ФЗ-384 отсутствует информация о категориях технического состояния.
3)Форма заключения представленная в п.5 выполнена по форме из приложения Б к ГОСТ 31937, ссылка в п.1 на стр. 39 дана верно. ФЗ-384 не содержит форм заключения по обследованию;
4) В п. 6 на стр. 60 указана литература использованная при выполнении обследования. Отсутствие ГОСТа 31937 в перечне документов обязательных к использованию для обеспечения требований ФЗ-384 не отменяет данный документ и возможность его использования в ходе проведения работ по обследованию.

	4. 
	На стр.6 п.1.2. Отсутствуют сведения о Подрядчике по Договору ООО «КиКГЕОСТРОЙ». У Заказчика АО МВМ нет отношений с ООО НПП «ОВИСТ». Исправить.
	Принимается. К тому прилагается письмо №2902-МВМ от 01.03.2023 (см. п. 7.7.)

	5. 
	На стр.6 п.1.4. Указан номер Договора, который также не имеет отношения к АО «МВМ». Исправить.
	Принимается. Договор заменен на №2022-МВМ-3 от 26.12.2022 г.

	6. 
	На стр.7 п.1.7. и п.1.9. и п.1.10 на стр.8: неверно указаны цели и задачи обследования, нет ни слова про демонтаж части здания. Исправить.
	Принимается. Текст скорректирован. 


	7. 
	На стр.9 п.1.11. Не указано на наличие Технического плана здания (БТИ) цеха №121. Исправить.
	Принимается. Документация по зданию не предоставлена Заказчиком. В отчет внесено дополнение об отсутствии Технического плана здания (БТИ) цеха №121.

	8. 
	Стр.13-32, п.3.1.1. и далее до 3.11.5 - рекомендации по дальней эксплуатации. А в ТЗ демонтаж части здания. Исправить.
	Принимается. В результатах обследования уточнено, что это относится к сохраняемой части здания

	9. 
	Стр.33 – отсутствует Ведомость объёмов работ по демонтажу. Исправить.
	Не принимается. К тому приложена ведомость дефектов, обязательная при выполнении строительного обследования здания и сооружений. ВОР на демонтаж прилагается к тому ПОД, разрабатываемый в рамках данного титула.

	10. 
	Стр.36-37. Выводы. Разработать проект ремонта. Но, нет ни слова про демонтаж. Исправить.
	Принимается.  Дополнено описание, что предусматривается демонтаж части здания.

	11. 
	П.10 стр.38 – Собственник объекта - Российская Федерация. Исправить.
	Принимается. Пункт 10 исправлено на “Нет данных”

	12. 
	П.11 стр.38 Форма собственности – Государственная собственность. Исправить.
	Принимается. Пункт 11 исправлено на “Частная собственность ”

	13. 
	[bookmark: _Hlk131782883]Стр.60 п.12. ГОСТ 25100-2011. Заменен на ГОСТ 25100-2020. Исправить.
	Принимается. Скорректировано

	14. 
	[bookmark: _Hlk131782974]Стр.60 п.14 ГОСТ 8262-85. Недействующий на территории РФ с 01.01.2021 г. Применяется ГОСТ Р 58527-2019. Исправить.
	Принимается. Скорректировано

	15. 
	Стр.60 п.16 СП 15.13330.2012 заменен на СП 15.13330.2020. Исправить.
	Принимается. Скорректировано

	16. 
	Стр.60 п.17 СП 16.13330.2011 заменен на СП 16.13330.2017. Исправить.
	Принимается. Скорректировано

	17. 
	Стр.60 п.18 СП 17.13330.2011 заменен на СП 17.13330.2017. Исправить.
	Принимается. Скорректировано

	18. 
	Стр.60 п.19 СП 18.13330.2011 заменен на СП 18.13330.2019. Исправить.
	Принимается. Скорректировано

	19. 
	Стр.61 п.21 ошибочно указан СП 16.13330. Исправить.
	Принимается. Скорректировано

	20. 
	Стр.61 п.22 СП 28.13330.2012 заменен на СП 28.13330.2017. Исправить.
	Принимается. Скорректировано

	21. 
	Стр.61 п.31 СП 131.13330.2018 замене на СП 131.13330.2020 (Приказ №859/пр от 24.12.2020 г.) Исправить.
	Принимается. Скорректировано

	22. 
	Стр.63—65 Техническое задание. Привести в соответствие с Договором «2022-МВМ-3 от 26.12.2022 и приложениями к нему. (Демонтаж не учтен)
	Принимается. Пункт 7.2 исключен. Текст скорректирован: 
Цель 
- определение действительного технического состояния сохраняемых и демонтируемых строительных конструкций зданий и сооружений; 
- выявление дефектов и повреждений строительных конструкций, выдача рекомендаций по восстановлению работоспособного состояния сохраняемых конструкций, определение причин возникновения выявленных дефектов; 
- определение возможности дальнейшей длительной и безопасной для жизни и здоровья людей эксплуатации сохраняемой части объекта.

	23. 
	Стр.66-67 Программа обследования. Привести в соответствие с Договором «2022-МВМ-3 от 26.12.2022 и приложениями к нему. (Демонтаж не учтен)
	Принимается. Исключен пункт 3.2.

	24. 
	Стр.68-81 Приложены документы на НОПРИЗ ООО «АС-ЭКСПЕРТ» и на стр.82 Приказ о назначении экспертов ООО «АС-Эксперт». Отсутствуют основания для участия данной организации в проекте, отсутствует письмо-согласование ООО НПО «ОВИСТ» для привлечения в качестве субподрядной организации. Отсутствует НОПРИЗ подрядчика ООО «КиКГЕОСТРОЙ». (п.5.28 Договора 2022-МВМ-3 от 26.12.2022)
	Принимается. К отчету дополнительно приложены письма о согласовании привлечения субподрядных организаций (см. п. 7.7), приказ о назначении экспертов заменен.
Добавлена выписка НОПРИЗ ООО НПП «ОВИСТ» (см. п.7.4)



