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	Замечания Технического заказчика к рабочей документации «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера». Основной комплект рабочих чертежей».
	Следующие далее замечания относятся к тому 
131-23-ПОД
	
	

	1
	Лист 4 содержит ссылки на недействующие НТД: 
-ГОСТ 24846-81 не действует, заменен на ГОСТ 24846-2019
- ГОСТ 12.3-002-75 не действует, заменен на ГОСТ 12.3.002-2014
- ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 отменен с 4 августа 2014 г., заменен на ПОТЭЭ (2014)

	Замечание принято. Ссылки на недействующие НТД скорректированы
	Исправлено
	

	2
	Лист 11 указан отмененный ГОСТ Р 14.4.026-2001, заменен на ГОСТ 12.4.026-2015

	Замечание принято. Ссылка на недействующие НТД скорректирована
	Исправлено
	

	3
	В площадь асфальтирования попадает 3 существующих колодца, в Ведомости объемов работ не учтено поднятие канализационных люков и горловин колодцев при устройстве а/б покрытия
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	[bookmark: _GoBack]Изменения внесены в альбоме ГП
	

	4
	Обосновать места утилизации на 1 км
	Замечание принято. Рабочая документация скорректирована, расстояние до места утилизации составляет 25 км.
	В ВОР не корректно указан вывоз к месту утилизации (на 25 км). Лист 21, таблица 4, утилизация бетона Полигон ТБО «Крагашино», расстояние от МВМ – 10 км.
	Ведомость объемов работ скорректирована в соответствии с решениями совещания от 25.05.23г.

	5
	Конструктив здания не соответствует проекту
	Замечание рассмотрено. Объёмно-планировочные и конструктивные решения существующего здания цеха №121, указанные в томе      131-23-ПОД (лист 5), соответствуют конструктивным решениям,    которые указаны в томе 131-23-АС3 и техническом отчете №854-ОБСЛ/Р-2023
	
	

	6
	Технологическая схема демонтажа не соответствует реальному местоположению здания
	Согласно действующей НТД, при разработке  Технологической схемы демонтажа, не требуется указывать расположение демонтируемого объекта в плане.
Местоположение частично демонтируемого здания показано на чертеже 2, тома 131-23-ПОД
	
	

	7
	На листе 3 в РД по объекту ж/д от ИЦ указан объект цех № 8
	Замечание принято. Некорректная ссылка исключена из тома.
	Исправлено
	



