| Замечания Технического заказчика к рабочей документации Конструктивные решения. Шифр 132-23-АС1 Объект: «Служебно-бытовой корпус (СБК), на территории АО «МЕТРОВАГОНМАШ» расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 16.08.2023 |
| № п/п | № листа | Замечание |  |  | Обоснование | Статус | Примечание |
| АС1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | В проекте указана гидроизоляция поверхностей, соприкасающихся с грунтом. Необходимо дополнить указанием по гидроизоляции ЖБ фундамента в местах опоры кирпичных стен на ЖБ фундаменты. |  |  |  | Скорректировано | См. лист 3 по pdf |
|  | 3, лист 2 ВОР | Объем щебня не подтвержден. Необходимо уточнить и скорректировать спецификацию. В ВОР указаны размеры подушки как 1,35х1,15. При выпусках щебня по 100 мм с каждой стороны расчетные размеры подушки будут 1,15х0,95. Объем щебня изменится. |  |  |  | Скорректировано |  |
| Оформление и комплектование тома |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист Ярославцев К.О. тел.: e-mail: k.yaroslavtsev@tmh.pro Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома. |