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	АС1

	Проектные решения

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	2
	В проекте указана гидроизоляция поверхностей, соприкасающихся с грунтом. Необходимо дополнить указанием по гидроизоляции ЖБ фундамента в местах опоры кирпичных стен на ЖБ фундаменты.
	
	Скорректировано
	См. лист 3 по pdf

	3 
	3, лист 2 ВОР
	Объем щебня не подтвержден. Необходимо уточнить и скорректировать спецификацию. В ВОР указаны размеры подушки как 1,35х1,15. При выпусках щебня по 100 мм с каждой стороны расчетные размеры подушки будут 1,15х0,95. Объем щебня изменится.
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	Оформление и комплектование тома
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