Замечания Технического заказчика от 31.05.2023

к Рабочей документации. Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Шифр 132-23-АС

В представленном томе Рабочей документации по объекту Ж/Д пути от цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская обасть, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | Примечание | Комментарий разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лист 1, Отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме | Устранено условно. Представлен том ВПК, не по ГОСТ, и неудобный к пользованию | Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации дана необходимая ссылка |
| 2 | Лист 1, нумерация пунктов в общих данных производится последовательно |  | Нумерация пунктов дана последовательно в соответствии свыделенными категориями |
| 3 | Лист 2, узел 3 – противоречит «Схеме расположения элементов эстакады токосъемника». (Раскосы (п.6) фермы в узле 3 зеркально перевернуты). Привести в соответствие. |  | Документация скорректирована |
| 4 | Лист 2, ферма Ф-1 (вид сверху) поперечины ошибочно указаны поз.4 По спецификации и разрезу эта деталь должна быть поз.3. Привести в соответствие. |  | Документация скорректирована |
| 5 | Лист 2, узел А, раскос (п.5) сущ.фермы зеркально перевернут. Привести в соответствие. |  | Документация скорректирована |
| 6 | Отсутствуют длины сварочных швов. |  | Принято. Длины уточнены см. лист 2 узлы 4 ,А. |