Замечания Технического заказчика от 28.07.23

к Рабочей документации. «Ж/Д пути от цеха 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера».

Шифр 132-23-ЭМ

| № | Замечание Заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | На существующем трансбордере используются 2 вида токосъемника (стальной пруток и шинопровод). Продление шинопровода в данном проекте отсутствует. | Подача электроэнергии на продлеваемый токопровод осуществляется от существующего шинопровода. Вновь монтируемый токосъемник выполняется стальным кругом горячекатанным, что реализовано в РД. Дополнительные оборудование и монтаж не требуются |