Замечания Технического заказчика

к Рабочей документации. «Ж/Д пути от цеха 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера»

Шифр 132-23-АС1

| № | Замечание Заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лист 3, ворота ВР1, прим.7 указано: «Створки крепятся к столбам из прямоугольных труб». | Лист 3, ворота ВР1, прим.7 скорректировано: «Створки крепятся с помощью петель, приваренных к столбам из прямоугольных труб» |
| 2 | Отсутствуют указания на петли (или навесы), нет в спецификации, не указано их количество, расположение по высоте и т.д. | Поставка петель комплектуется заводом-изготовителем см. ТКП |
| 3 | В ведомости лист 3. ВР указано – стоимость ворот см. ТКП (ТКП – отсутствует) | ТКП приложено |
| 4 | Отсутствуют стопорные устройства, в т.ч. отсутствуют указания по ветрозащите распашных ворот | Стопорные устройства комплектуются заводом изготовителем (см. ТКП) |
| 5 | В спецификации отсутствуют материалы для заделки стыков ж/б панелей, нет клиньев распорных (оборачиваемый материал) | В спецификацию добавлен бетон на заделку ж/бетонных панелей в фундаментах |