Ответы на замечания Технического заказчика от 16.05.2023

к Рабочей документации. Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Шифр 131-23-ЭС1

В представленном томе Рабочей документации

| № | Замечание Заказчика | Примечание | Ответ на замечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 131-23-ЭС1 |  |  |
|  | Лист 2 п.1 На участке 6-6А предусмотрена прокладка с креплением по стене, с шагом 1 м. Данная стена проектируемая, будет построена после демонтажа части цеха 121/18, а кабель выносится до демонтажа, когда этой стены еще нет. | В РД 131-23-ЭС1 отсутствует проектное решение по участку 6-6А. | Участок 6-6А перенесен на существующие конструкции цеха |