Замечания Технического заказчика от 09.06.2023

к Рабочей документации. «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера»

Шифр 131-23-ТС2

В представленном томе Рабочей документации по «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера». Теплоснабжение. Переустройство трубопровода, по эстакаде расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | Комментарии разработчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обратную засыпку производить песком | Внесены изменения в ведомости работ |
| 2 | Отсутствует восстановление а/б покрытия | Восстановление а/б покрытия учтено в узле генплана 131-23-ГП2 на весь участок |
| 3 | Отсутствует таблица координат | Таблица координат добавлена на л.2 |
| 4 | Обосновать расстояние до полигона | Внесены изменения в ведомости работ по расстоянию до полигона |