Замечания Технического заказчика

к Рабочей документации. «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера». Цех № 121/18

Шифр 131-23-АС3

| № | Замечание Заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствуют ссылки на другие листы | Ссылки на все листы имеются |
| 2 | Спецификация оборудования, изделий и материалов выполнена не в полном объеме, а именно: отсутствует арматура, пеноплекс, болты, бетон В10, бетон В22,5 не в полном объеме, металлопрокат и т.д. | Все материалы добавлены |
| 3 | Отсутствует ведомость элементов конструкции, указанная на л.1 | Ведомость элементов на л.7 |
| 4 | Указать катеты и длины расчетных сварных швов | Катеты и длины расчетных сварных швов добавлены |