Замечания Технического заказчика от 15.06.2023

к Рабочей документации. Шифр 131-23-НВК3

В представленном томе Рабочей документации по объекту: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера», расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | ОТВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выделить облаком: разработано в НВК2, участок В1-4/В1-4А (ввод) – на плане лист 2 | Данный узел дополнительно выделен на плане |
| 2 | Футляр на В1-3А/В1-4 - обосновать | Участок водопровода между колодцами В1-3А, В1-4 и углом поворота Уг.1 проходит в стесненных условиях вблизи существующих ж.б. опор эстакады под теплотрассу. Во избежание подмыва фундаментов при аварии на водопроводе на указанном участке предусмотрен футляр. |
| 3 | Футляр В1-4/УГ.1 - обосновать |  |