Замечания Технического заказчика от 26.05.2023

к Рабочей документации: Пути железнодорожные. «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ». Шифр 130-23-ПЖ

В представленном томе Рабочей документации

| № | Замечание Заказчика | Примечание | Ответ исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лист 1, общие указания – отсутствует перечень актов скрытых работ | Актирования скрытых работ выполнять с учетом требований «Правил приемки в эксплуатацию, законченных строительством, усилением, реконструкцией объектов федерального железнодорожного транспорта», утвержденными МПС РФ 25.12.2000г. ЦУКС №799, и рекомендаций СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация | Акты скрытых работ добавлены в общие указания |
| 2 | Лист 1, Игнорируется ГОСТ 21.702-2013 (Правила выполнения РД для жд путей) | На листе 1, в перечне нормативов ГОСТ отсутствует | Добавлен ГОСТ 21.702-2013 в ведомость ссылочных документов |
| 3 | Лист 1, Отсутствует «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей» (по форме 2) на первом листе (п.4.3.1. ГОСТ 21.101) . | Отдельным альбомом проектировщик прикладывает не предусмотренную ГОСТом «Ведомость полного комплекта рабочей документации». (данный перечень томов должен быть на 1 листе каждого тома) | Наименование ведомости скорректировано. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 130-23-ВПК. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации дана необходимая ссылка последним пунктом ОУ |
|  | Лист 5,6 поперечные профили. Указано «Вырезка существующего пола и грунта». В спецификациях отсутствуют объемы по вырезке (демонтажу) существующих ж/б полов под ж/д пути в цехе №8. | В томе 130-32-АС2, на который отсылка на листе 7 – этих объемов тоже нет. Также как и нет прописанной технологии вырезки и демонтажа существующих полов. | Документация скорректирована. Объемы по демонтажу ж/ б полов даны на листе 12, п.2 в общей сводной ведомости на демонтажные и земляные работы. Добавлена технология демонтажа существующих ж/б полов на листе 6. |
| 4 | Лист 7, поперечный профиль и спецификация. Профиль приведен схематичный, без детализации, без учета креплений. Идет отсылка к Тому 130-23-АС2, но в том томе деталировка полов, но не жд пути. Лист 7, Спецификация так же приведена выборочно, только контррельс, но без креплений. Без рельса, шпал, и прочих элементов ВСП. В данной спецификации отсылка к типовой серии 2.419-4.93, но в Ведомости ссылочных и прилагаемых документов – серия 2.419 отсутствует. То есть смысловой и практической информации лист 7 не несет никакой. |  | На листе 7 приведены данные только на соединительные изделия МС-1, МС-2, дальнейшая детализация не требуется. Информация на шпалы, рельсы, прочие элементы ВСП дана на листах 9,10,11,12 в спецификациях элементов ж/д путей на каждый путь. На лист 5 добавлен узел промежуточного рельсового скрепления типа КБ65. Серия 2.419-4.93-добавлена в ведомость ссылочных документов |
|  | Лист 7, тупиковый упор. Узел А – полочку контрельса (реборды) с внутренней стороны рельса предлагается засыпать мелким щебнем. Какая цель данной диверсии? Чтобы вагон с рельсов сошел? Поз.1 в узле А обозначена реборда длиной 1 метр, и внесена в поз.1 в спецификацию на упор, но на разрезе 1-1 реборда отсутствует. (Так же, как и физический смысл контррельса в составе тупикового упора). При этом сам упор в спецификации приведен из расчета на 2 рельса (1 путь), а количество материала поз.1 и поз.2 только на 1 рельс Узел А не имеет привязки, к какой точке относится? На схеме и разрезе упора показаны и прописаны словами «деревянные шпалы». В спецификации шпал нет совсем, ни деревянных ни ж/б. |  | Видимо имеется ввиду лист 8. Узел «А» исключен как избыточный и не относящийся к данному исполнению упора. Учитывая то, что приведены решения тупикового упора, движение колеса вагона по нему исключено. Очевидно, что сход вагона не возможен даже при наличии засыпки. |
|  | В общих указания на листе 1 указано – рельсы новые, но в спецификациях лист 9,10,11,12 рельсы отсутствуют в принципе. В сводной ведомости объемов земляных работ лист 12 – отсутствует устройство песчано-гравийной подушки, только вырезка грунта и геотекстиль. При этом Геотекстиль отсутствует в спецификации лист 9,10,11,12. |  | В спецификации элементов ж/д пути п.1, на листах 9,10,11,12 добавлены рельсы. Песчано-гравийная подушка дана в спецификациях элементов ж/д пути на листах 9,10,11,12, п.16. Объем геотекстиля дан в общей сводной ведомости объемов на демонтажные и земляные работы на листе 12, п.4. |