	Замечания Технического заказчика к рабочей документации
 раздел 130-23-УА3
Объект: «Цех №8, капитальный ремонт, расположенный по адресу:
 Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4»
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	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Ответ
	Примечание

	Проектные решения

	1
	
	На планах расположения отобразить все оборудование согласно п.7 ГОСТ 21.405-2013 (включая противопожарные клапаны)
	ГОСТ 21.408-2013
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Исполнитель:
	
Главный специалист Кузнецов А.А.
тел.: 
 e-mail:  a.kuznetsov@tmh.pro
	

	Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома.




