| Замечания Технического заказчика к рабочей документации раздел 130-23-УА3 Объект: «Цех №8, капитальный ремонт, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 26.10.2023 |  |
| № п/п | № листа | Замечание |  | Обоснование |  | Ответ | Примечание |  |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | На планах расположения отобразить все оборудование согласно п.7 ГОСТ 21.405-2013 (включая противопожарные клапаны) |  | ГОСТ 21.408-2013 |  | Замечание выполнено |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Главный специалист Кузнецов А.А. тел.: e-mail: a.kuznetsov@tmh.pro |  |  |  |  |
| Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированного тома. |  |  |  |  |  |  |  |