Замечания Технического заказчика от 28.07.23

к Рабочей документации. «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера».

Шифр 130-23-АС2

| № | Замечание Заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует спецификация оборудования, изделий и материалов | Выполнена |
| 2 | Отсутствуют указания, материалы и последующие отделочные работы по заполнению проемов кирпичной кладкой | Добавлено прим п.2 на л.3 |
| 3 | Не обозначены зоны пола, подлежащие демонтажу и последующему устройству | Добавлено прим п.2 на л.2 |
| 4 | Отсутствует способ погружения свай | Добавлены прим. п.3-4 на л.5 |
| 5 | Отсутствуют указания по испытаниям и несущей способности свай | Сваи для испытаний указаны на плане на л. 2. |
| 6 | Отсутствует привязка фундаментов Фм-1 | Фундаменты Фм-1 привязаны на л. 2 |
| 7 | Отсутствуют углубления в полу под крышки Щ-1 (Щ-2) | Заглубил |
| 8 | Отсутствуют указания и материалы по защите Щ-1 (Щ-2) от коррозии | П.17 общих указаний на л. 1 |
| 9 | Отсутствуют материалы для ремонта кровли | Добавлены |
| 10 | Отсутствует ремонт образовавшихся «водных пузырей» | В техническом заключении №854-ОБСЛ/Р-2023/3, на основании которого выполнен проект, нет такого дефекта |