Замечания Технического заказчика от 31.05.2023

к Рабочей документации. Цех №8. Архитектурно-строительные решения.

Шифр 130-23-АС2

В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | Примечание | Комментарий Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лист 1, отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме | Устранено условно. Представлен том ВПК, не по ГОСТ, и неудобный к пользованию | Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 130-23-ВПК. В соответствии с п.4.3.4 прил. А, указанного ГОСТ в документации, дана необходимая ссылка. |
| 2 | Лист 2, ошибочное заполнение основного штампа. Исправить опечатку. |  | Опечатка исправлена. |
| 3 | Лист 2, в/о 1/Б-Б1 показана существующая двухстворчатая дверь/ворота. На лист3 (фасад А-Б) – этой двери нет, там оконный проем. Привести в соответствие. |  | Лист 2 и лист 3 приведены в соответствие. |
| 4 | Лист 2, в/о 33/Б3-В на плане показан дверной проем, на листе 3 (Фасад А-Б) данный проем отсутствует. Привести в соответствие. |  | Лист 2 и лист 3 приведены в соответствие. |
| 5 | Лист 3, опечатка в нумерации листа в штампе, исправить 2 на 3. Не указаны проемы, имеющиеся на плане лист 2. См. пункты выше. |  | Опечатка исправлена. Лист 2 и лист 3 приведены в соответствие. |
| 6 | Лист 4, узел 1-1 выполнен без деформационных швов. Обосновать решение или исправить. | Если это решение Заказчика (со слов проектировщика), то так и написать в примечаниях, а также прописать какие компенсационные мероприятия желательно предусмотреть для избежания трещин | Деформационные швы добавлены. |
| 7 | Лист 2(ВР) п.4.2 демонтаж полов под Фм1 = 100м2, площадь ФМ1 1,8м х 1,4м х 20шт = 50,4м2 Обосновать или пересчитать. То же самое п.4.4. – обосновать или пересчитать |  | Произведен пересчет объемов. |
| 8 | При снятии замечаний указывать ссылки на зам/изм |  | Проставлена дата. |