Замечания Технического заказчика от 02.06.2023

к Рабочей документации. Цех №8. Архитектурно-строительные решения.

Шифр 130-23-АС1

В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует спецификация оборудования изделий и материалов | Спецификация оборудования изделий и материалов добавлена |
| 2 | При снятии замечаний указывать ссылки на зам/изм | Листы документации зафиксированы датой |