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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол.
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Оборудование, материалы
	
	
	
	
	

	1. 
	
	Видеокамера (IP-камера) цилиндрическая 
	шт.
	10
	130-23-СОТ.СО, п. 1.1
	
	9 шт. стационарные,

1 шт. на кронштейне (крепление на угол)

	2. 
	
	Видеокамера (IP-камера) купольная
	шт.
	24
	130-23-СОТ.СО, п. 1.2
	
	Стационарные

	3. 
	
	Крепление на угол IP-камер
	шт.
	1
	130-23-СОТ.СО, п. 1.3
	
	На стене

	4. 
	
	Монтажная коробка для IP-камер
	шт.
	34
	130-23-СОТ.СО, п. 1.4
	
	На стене

	5. 
	
	Установка в шкафу коммутатора 16 портов 
	шт.
	3
	130-23-СОТ.СО, п. 1.5
	
	

	6. 
	
	Удлинитель сигнала пассивный на 1 канал
	шт.
	2
	130-23-СОТ.СО, п. 1.7
	
	На стене

	7. 
	
	Монтаж розетки неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	34
	130-23-СОТ.СО, пп. 1.8, 1.9
	
	

	8. 
	
	Сверление отверстия в стене d=20 мм, L=240 мм для кабеля, заделка противопожарной пеной
	шт.
	6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Кабельные изделия, трубы для прокладки
	
	
	
	
	

	9. 
	
	Защитная гофрированная труба 20 мм (ПЛЛ), с протяжкой
	м
	250
	130-23-СОТ.СО,
пп. 4.6, 4.7
	
	По стене с помощью закрепленных на дюбеле держателей

	10. 
	
	Кабель витая пара UUTP4, 4 пары, без экрана, кат. 5е
	м
	1095
	130-23-СОТ.СО, п. 3.1
	
	

	11. 
	
	Патч-корд
	м
	102
	130-23-СОТ.СО,
п. 2.1
	
	По стене в трубе ПЛЛ 
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