Ведомость объемов работ на сооружение земляного полотна

по объекту: «Ж/д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.»

Таблица 1

| Наименование | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Насыпь: а) дренирующий грунт (песок) | м3 | 146,52 |  |
| 2 Выемка: а) Техногенный грунт | м3 | 704,98 |  |
| 3 Планировочные работы: а) планировка основной площадки насыпи б) планировка откосов насыпи в) планировка выемки | м2 м2 м2 | 226 73,2 861,3 |  |