Перечень пересечений, реконструируемых систем и соответствующих технических условий по титулу «Ж/д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (Инв.№132-23):

| № | Наименование пересечения или системы | Наличие ТУ на коммуникацию или систему | Предварительное решение | Примечание (точки в ТУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чередование – от трансбордера ц.217 |  |  |  |  |
| 1 | водопровод | ТУ на вынос сетей от 28.03.23 Приложение 1 | На основании ТУ | т.т. 1-2-3-4-5-6 |
| 2 | ливневая канализация бет.600 | ТУ на вынос сетей от 28.03.23 Приложение 2 | На основании ТУ | т.т.11-13 |
| 3 | ливневая канализация бет.600 | ТУ на вынос сетей от 28.03.23 Приложение 2 | На основании ТУ | т.т.11-12 |
| 4 | хб канализация | ТУ на вынос сетей от 28.03.23 Приложение 2, 4 | На основании ТУ | т.т.26-27-28 |
| 5 | ливневая канализация бет.600 | ТУ на вынос сетей от 28.03.23 Приложение 2 (ТУ №03/2.1-10-310 от 22.12.22–аннул.) | На основании ТУ | т.т.9-10 |
| 6 | кабели ВН 6 кВ | ТУ на вынос сетей от 28.03.23 Приложение 2 | На основании ТУ | т.т.14-15 |
| 7 | ливневая канализация бет.1000 | ТУ на вынос сетей от 28.03.23 Приложение 2 (ТУ №03/2.1-10-310 от 22.12.22–аннул.) | На основании ТУ | т.т.7-8 |
| 8 | теплосеть | ТУ на вынос сетей от 28.03.23 Приложение 3 | Перпендикулярно оси трассы по центру усиленного перехода в соответствии с решениями ГТМ | т.т.22-23 |
| 9 | трубопроводы эстакады вдоль реки | ТУ на вынос сетей от 28.03.23 Приложение 3 | Демонтаж | т.т.20-21 |
| 10 | трубопроводы эстакады между депо и складом | ТУ на вынос сетей от 28.03.23 Приложение 3 | Демонтаж | т.т.24-25 |