


	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	40
	
	Корпус №121

Демонтаж сетей противопожарного водопровода, отопления, вентиляции
	
	
	
	

	41
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 24
	п.м.
	4
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	42
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 27
	п.м.
	67
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	43
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 32
	п.м.
	22
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	44
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 42
	п.м.
	128
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	45
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 44
	п.м.
	7
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	46
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 57
	п.м.
	19
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	47
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 73
	п.м.
	258
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	48
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 89
	п.м.
	193
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	49
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 100
	п.м.
	7
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	50
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 109
	п.м.
	111
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	51
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 120
	п.м.
	11
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	52
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 132
	п.м.
	144
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	53
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 159
	п.м.
	171
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	54
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 160
	п.м.
	34
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	55
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 180
	п.м.
	1
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	56
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 200
	п.м.
	34
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	57
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 220
	п.м.
	4
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	58
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø250
	п.м.
	9
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	59
	
	Перфорированый лоток 300х50 мм
	п.м.
	78
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	60
	
	Демонтаж запорной арматуры
	шт.
	4
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	61
	
	Демонтаж пожарного шкафа
	шт.
	4
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	62
	
	Демонтаж пожарного крана
	компл.
	1
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	63
	
	Демонтаж вентиляционной установки
	компл.
	1
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15





