Ответы на замечания Технического заказчика от 24.03.2023г. к Техническому отчету на Обследование несущих строительных конструкций здания цеха №121 на объекте: «Ж/д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера».

Шифр: № 854-ОБСЛ/Р-2023

|  | Замечания от 24.03.2023 | Ответы на замечания |
| --- | --- | --- |
|  | В соответствии с ТЗ к Договору- №2022-МВМ-3 от 26.12.2022, п.2.1. необходимо: «Запроектировать частичный демонтаж одного пролета цеха №121 с устройством стены на границе демонтажа, а также определить объемы работ по демонтажу. В представленном Техническом отчете №854-ОБСЛ/Р-2023 вместо демонтажа, предусмотренного заданием, предлагается здание отремонтировать. А вместо ВОР на демонтаж прикладывается ВОР на ремонт. (См. п.3.12 «Ведомость дефектов», и п.4.2. Раздела 4.: Вывод: «Для дальнейшей безопасной эксплуатации строительных конструкций здания необходимо разработать проект ремонта, в котором учтены рекомендации, отраженные в п.3.12 «Ведомость дефектов» Вывод: Полученный документ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ условиям Технического задания к договору №2022-МВМ-3 от 26.12.2022, и не может быть согласован Техническим заказчиком. Направлен Подрядчику ООО «КиКГЕОСТРОЙ» на доработку. | Принимается. Определение «ремонт» заменяется на «демонтаж». К тому приложена ведомость дефектов (Лист 33), обязательная при выполнении строительного обследования зданий и сооружений. ВОР на демонтаж прилагается к тому ПОД, разрабатываемый в рамках данного титула. |
|  | лист 2 Содержание, пункты 1.6, 1.7, 1.9: техническая ошибка при переносе строк. Исправить. | Принимается. Скорректировано |
|  | На Стр.4, п.4.1.1. стр.36, п.1 стр.39 и в п.6 стр.60 указан ГОСТ 31397-2011. С 2021 года данный ГОСТ исключен из перечня обязательных. Соответственно необходимость обследования определяется по ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а объем обследования можно затем указать "в соответствии с ГОСТ31937". Исправить. | Не принимается. ФЗ-384 указывает на необходимость выполнения изысканий для обеспечения безопасности зданий и сооружений, однако в нем нет методик и правил выполнения изысканий. 1)На стр. 4 указаны термины и определения используемые для составления заключения. Данные термины прописаны в ГОСТ 31937, в ФЗ-384 они отсутствуют. Таким образом считаю правомерным использование ссылки на ГОСТ (к тому же исключение ГОСТа из обязательных не отменяет возможность его применения в работе). 2)Категории принятые в п.4.1.1 на стр. 36 так же градируются ГОСТом 31937, в ФЗ-384 отсутствует информация о категориях технического состояния. 3)Форма заключения представленная в п.5 выполнена по форме из приложения Б к ГОСТ 31937, ссылка в п.1 на стр. 39 дана верно. ФЗ-384 не содержит форм заключения по обследованию; 4) В п. 6 на стр. 60 указана литература использованная при выполнении обследования. Отсутствие ГОСТа 31937 в перечне документов обязательных к использованию для обеспечения требований ФЗ-384 не отменяет данный документ и возможность его использования в ходе проведения работ по обследованию. |
|  | На стр.6 п.1.2. Отсутствуют сведения о Подрядчике по Договору ООО «КиКГЕОСТРОЙ». У Заказчика АО МВМ нет отношений с ООО НПП «ОВИСТ». Исправить. | Принимается. К тому прилагается письмо №2902-МВМ от 01.03.2023 (см. п. 7.7.) |
|  | На стр.6 п.1.4. Указан номер Договора, который также не имеет отношения к АО «МВМ». Исправить. | Принимается. Договор заменен на №2022-МВМ-3 от 26.12.2022 г. |
|  | На стр.7 п.1.7. и п.1.9. и п.1.10 на стр.8: неверно указаны цели и задачи обследования, нет ни слова про демонтаж части здания. Исправить. | Принимается. Текст скорректирован. |
|  | На стр.9 п.1.11. Не указано на наличие Технического плана здания (БТИ) цеха №121. Исправить. | Принимается. Документация по зданию не предоставлена Заказчиком. В отчет внесено дополнение об отсутствии Технического плана здания (БТИ) цеха №121. |
|  | Стр.13-32, п.3.1.1. и далее до 3.11.5 - рекомендации по дальней эксплуатации. А в ТЗ демонтаж части здания. Исправить. | Принимается. В результатах обследования уточнено, что это относится к сохраняемой части здания |
|  | Стр.33 – отсутствует Ведомость объёмов работ по демонтажу. Исправить. | Не принимается. К тому приложена ведомость дефектов, обязательная при выполнении строительного обследования здания и сооружений. ВОР на демонтаж прилагается к тому ПОД, разрабатываемый в рамках данного титула. |
|  | Стр.36-37. Выводы. Разработать проект ремонта. Но, нет ни слова про демонтаж. Исправить. | Принимается. Дополнено описание, что предусматривается демонтаж части здания. |
|  | П.10 стр.38 – Собственник объекта - Российская Федерация. Исправить. | Принимается. Пункт 10 исправлено на “Нет данных” |
|  | П.11 стр.38 Форма собственности – Государственная собственность. Исправить. | Принимается. Пункт 11 исправлено на “Частная собственность ” |
|  | Стр.60 п.12. ГОСТ 25100-2011. Заменен на ГОСТ 25100-2020. Исправить. | Принимается. Скорректировано |
|  | Стр.60 п.14 ГОСТ 8262-85. Недействующий на территории РФ с 01.01.2021 г. Применяется ГОСТ Р 58527-2019. Исправить. | Принимается. Скорректировано |
|  | Стр.60 п.16 СП 15.13330.2012 заменен на СП 15.13330.2020. Исправить. | Принимается. Скорректировано |
|  | Стр.60 п.17 СП 16.13330.2011 заменен на СП 16.13330.2017. Исправить. | Принимается. Скорректировано |
|  | Стр.60 п.18 СП 17.13330.2011 заменен на СП 17.13330.2017. Исправить. | Принимается. Скорректировано |
|  | Стр.60 п.19 СП 18.13330.2011 заменен на СП 18.13330.2019. Исправить. | Принимается. Скорректировано |
|  | Стр.61 п.21 ошибочно указан СП 16.13330. Исправить. | Принимается. Скорректировано |
|  | Стр.61 п.22 СП 28.13330.2012 заменен на СП 28.13330.2017. Исправить. | Принимается. Скорректировано |
|  | Стр.61 п.31 СП 131.13330.2018 замене на СП 131.13330.2020 (Приказ №859/пр от 24.12.2020 г.) Исправить. | Принимается. Скорректировано |
|  | Стр.63—65 Техническое задание. Привести в соответствие с Договором «2022-МВМ-3 от 26.12.2022 и приложениями к нему. (Демонтаж не учтен) | Принимается. Пункт 7.2 исключен. Текст скорректирован: Цель - определение действительного технического состояния сохраняемых и демонтируемых строительных конструкций зданий и сооружений; - выявление дефектов и повреждений строительных конструкций, выдача рекомендаций по восстановлению работоспособного состояния сохраняемых конструкций, определение причин возникновения выявленных дефектов; - определение возможности дальнейшей длительной и безопасной для жизни и здоровья людей эксплуатации сохраняемой части объекта. |
|  | Стр.66-67 Программа обследования. Привести в соответствие с Договором «2022-МВМ-3 от 26.12.2022 и приложениями к нему. (Демонтаж не учтен) | Принимается. Исключен пункт 3.2. |
|  | Стр.68-81 Приложены документы на НОПРИЗ ООО «АС-ЭКСПЕРТ» и на стр.82 Приказ о назначении экспертов ООО «АС-Эксперт». Отсутствуют основания для участия данной организации в проекте, отсутствует письмо-согласование ООО НПО «ОВИСТ» для привлечения в качестве субподрядной организации. Отсутствует НОПРИЗ подрядчика ООО «КиКГЕОСТРОЙ». (п.5.28 Договора 2022-МВМ-3 от 26.12.2022) | Принимается. К отчету дополнительно приложены письма о согласовании привлечения субподрядных организаций (см. п. 7.7), приказ о назначении экспертов заменен. Добавлена выписка НОПРИЗ ООО НПП «ОВИСТ» (см. п.7.4) |