Ответы на замечания Технического заказчика от 24.03.2023г. к техническому отчету на обмеры трансбордера вблизи цеха № 417 на объекте: «Ж/д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера».
 Шифр: № 854-ОБСЛ/Р-2023/2.


	
	Замечания от 24.03.2023
	Ответы на замечания

	1. 
	В соответствии с ТЗ к Договору- №2022-МВМ-3 от 26.12.2022, п.2.1. необходимо:
[bookmark: _GoBack]«Запроектировать ж/д пути для передвижения вагонов весом до 60 т. Выполнить обследование трансбордера и при необходимости запроектировать усиление / переустройство с расчетной нагрузкой 60 т без тележки. Усиление / переустройство трансбордера должно выполняться без остановки производства».
То есть, задача данного обследования – ответить на вопрос, выдержит ли существующий трансбордер увеличивающуюся до 60 т нагрузку.
В «Заключении по итогам обследования» №854-ОБСЛ/Р-2023/2 (лист 17-18) информация о нагрузке отсутствует. Выводы о необходимости усиления/переустройства отсутствуют.
Вывод: 
Полученный документ не соответствует условиям Технического задания к договору №2022-МВМ-3 от 26.12.2022, и не может быть согласован Техническим заказчиком. Направлен на доработку исполнителю проекта.
	Принимается. Расчеты нагрузки представлены. Выводы о необходимости усиления/переустройства трансбордера добавлены.









