Ответы на замечания Технического заказчика от 04.05.2023г. к РД «132-23-ПЖ»
	
	Замечания от 13.03.2023
	Ответы на замечания

	
	В представленном альбоме (томе) РД 132-23-ПЖ. Пути железнодорожные. Ж/Д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «Метровагонмаш».

	
	ГОСТ, п.4.2.4 Нумерация всех листов основного комплекта рабочих чертежей, оформляемого как единый документ, должна быть сквозной. Не указано общее количество листов в альбоме на каждом листе. 
	Согласно требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 приложение «Ж» для рабочей документации в штампе «графа», обозначенная цифрой 8 (кол-во. листов), графу заполняют только на 1-м листе

	1. 
	Отсутствует ведомость материалов и оборудования.
	Оборудование и материалы, требуемые для строительства объекта приведены в прилагаемой спецификации оборудования, изделий и материалов 

	2. 
	Отсутствует конструкция ж/д полотна
	[bookmark: _GoBack]Конструкция ж/д полотна приведена в прилагаемой пояснительной записке

	3. 
	Отсутствует состав проекта.
	Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 132-23-ВПК в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации  дана соответствующая ссылка

	4. 
	Отсутствуют общие указания, а именно: указания по монтажу ж/д пути, полотна и т.д..
	Общие указания, а именно: указания по монтажу ж/д пути, полотна и т.д. приведены в прилагаемой пояснительной записке

	5. 
	Отсутствуют узлы крепления рельс к шпалам.
	Узлы крепления рельс к шпалам приведены в прилагаемой пояснительной записке

	6. 
	Ссылки на сметы в РД недопустимы.
	Ссылки на сметы отсутствуют

	7. 
	В профиле отсутствуют существующие коммуникации.

	Пересекаемые коммуникации нанесены на продольные профили путей








