
Ответы на замечания Технического заказчика от 04.05.2023
к Рабочей документации. Архитектурно-строительные решения. Цех 121/18. Шифр 131-23-АС3.
В представленном томе Рабочей документации по объекту Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
[bookmark: _GoBack]ГОСТ, п.4.2.4 Нумерация всех листов основного комплекта рабочих чертежей, оформляемого как единый документ, должна быть сквозной. Не указано общее количество листов в альбоме на каждом листе. (Согласно требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 приложение «Ж» для рабочей документации в штампе «графа», обозначенная цифрой 8 (количество листов), графу заполняют только на 1-м листе). 
1. Отсутствуют общие указания по монтажу перегородки и вообще о производимых работах; (на листе 131-23-АС3 лист 1 добавлены указания  о производимых работах)
2. На листе 2 отсутствуют условные обозначения, граница производства работ, армирование. Из данного листа неясен способ производства работ, отсутствует спецификация элементов; (на листе 2 добавлены условные обозначения участка восстановления конструкции пола, в примечании п.1 приведен расход материалов на восстановление конструкции пола)
3. На разрезах конструктив здания указан не верно; (на разрезах лист 3 и в томе №131-23-ПОД лист 3 конструктив здания приведен в соответствие)
4. На листе 5 отсутствует разрез 3-3, отсутствует спецификация элементов, отсутствует схема расположения узлов; (разрез 3-3,  расположения узлов ,спецификация элементов добавлены см. лист 10)
5. На листах 7,8 представлены узлы, которые отсутствуют на плане; (ссылки на узлы приведены в соответствие см. лист 5, 7) 
6. На листе 9 разрез 2-2 указан не верно (приведено в соответствие см лист 6);
7. На листе 2 разрез 1-1 отсутствует на плане (на плане добавлена ссылка где разработан разрез 1-1 см. лист 3);
8. Отсутствуют ссылки на листах (ссылки добавлены);
9. Работы по монтажу идут в обратном порядке (листы чертежей расположены в порядке последовательности монтажных работ);
10. Многие узлы имеют «отзеркаленный» вид (приведено в соответствие);
11. Отсутствует ведомость оборудования и материалов (добавлена спецификация оборудования, изделий и материалов см №131-23-АС3.СО);
12. Листы по демонтажу должны быть в проекте по демонтажу; (Листы по демонтажу перенесены из тома №131-23-АС3 в том №131-23-ПОД)
