
Замечания Технического заказчика от 28.07.23 
к Рабочей документации. «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера». 
Шифр 131-23-АС4

	№
	Замечание Заказчика
	Примечание


	1
	Отсутствует спецификация оборудования, изделий и материалов
	Спецификация оборудования, изделий и материалов добавлена

	2
	Отсутствует какая-либо привязка на местности
	[bookmark: _GoBack]Привязку на местности дана в разделе генплана №131-23-ГП2 

	3
	Отсутствует геоподоснова, что не позволяет проверить попадание новых фундаментов на существующие сети
	Геоподоснова приведена в разделе генплана №131-23-ГП2 

	4
	Отсутствует гидроизоляция ж/б конструкций
	Сведения о гидроизоляции ж/б конструкций  добавлены в общих указаниях на л. 1. Гидроизоляция в объемах работ заложена.  

	5
	В проекте отсутствуют работы по переопиранию существующих трубопроводов
	Техническими решениями работы по переопиранию существующих трубопроводов не предусматривались

	6
	Отсутствует обратная засыпка пазух фундаментов Фм-1
	Добавлено в общие указания: обратную засыпку котлованов производить местным грунтом с послойным уплотнением

	7
	В ВОР п. 28,29,31,44,67,68 не верно указаны ед. измерения и кол-во
	В ВОР п. 28,29,31,44,67,68 скорректированны ед. измерения и кол-во

	8
	Отсутствует вывоз лишнего грунта на полигон
	Отвозка лишнего грунта на полигон добавлено

	9
	Отсутствует восстановление а/б покрытия
	Восстановление а/б покрытия заложено в разделе генплана см. чертеж №131-23-ГП2 л.2 и №131-23-ГП2 ВР. На л.1 добавлены сведения, где данные работы  заложены. 

	10
	Демонтировать теплопроводы в отопительный сезон ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
	Добавлено в общие данные указание  о запрете демонтажа теплопроводов в отопительный сезон.



