Ответы на замечания Технического заказчика от 16.05.2023
к Рабочей документации. Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ». 
Шифр 131-23-ЭС1
В представленном томе Рабочей документации 
	№
	Замечание Заказчика
	Примечание
	Ответ на замечание

	
	131-23-ЭС1
	
	

	
	Лист 2 п.1 На участке 6-6А предусмотрена прокладка с креплением по стене, с шагом 1 м. Данная стена проектируемая, будет построена после демонтажа части цеха 121/18, а кабель выносится до демонтажа, когда этой стены еще нет. 
	В РД 131-23-ЭС1 отсутствует проектное решение по участку 6-6А.
	Участок 6-6А перенесен на существующие конструкции цеха
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