Замечания Технического заказчика от 19.05.2023
к Рабочей документации. Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ». 
Шифр 131-23- НВК2
В представленном томе Рабочей документации 
	№
	Замечание Заказчика
	Комментарий разработчика

	
	131-23-НВК2
	

	
	Лист 3- исправить узел 1-1
	Сечение 1-1 на л.3 исправлено

	
	Лист 2- каким образом устанавливается футляр при методе ГНБ (прокол)?
	[bookmark: _GoBack]В соответствии с совещанием 19.06.2023, было принято решение о производстве работ вдоль цеха 121 открытым способом.  



