
Замечания Технического заказчика от 09.06.2023
к Рабочей документации. «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера»
Шифр 131-23-ТС2
В представленном томе Рабочей документации по «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера». Теплоснабжение. Переустройство трубопровода, по эстакаде расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
	№
	Замечание Заказчика
	Комментарии разработчика


	
	
	

	1
	Обратную засыпку производить песком
	Внесены изменения в ведомости работ

	2
	Отсутствует восстановление а/б покрытия
	Восстановление а/б покрытия учтено в узле генплана 131-23-ГП2 на весь участок

	3
	Отсутствует таблица координат
	Таблица координат добавлена на л.2

	4
	Обосновать расстояние до полигона
	Внесены изменения в ведомости работ по расстоянию до полигона
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