
Замечания Технического заказчика 
к Рабочей документации. «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера». Цех № 121/18
Шифр 131-23-АС3

	№
	Замечание Заказчика
	Примечание


	
	
	

	1
	Отсутствуют ссылки на другие листы
	Ссылки на все листы имеются

	2
	Спецификация оборудования, изделий и материалов выполнена не в полном объеме, а именно: отсутствует арматура, пеноплекс, болты, бетон В10, бетон В22,5 не в полном объеме, металлопрокат и т.д.
	Все материалы добавлены

	3
	Отсутствует ведомость элементов конструкции, указанная на л.1
	Ведомость элементов на л.7

	4
	Указать катеты и длины расчетных сварных швов
	[bookmark: _GoBack]Катеты и длины расчетных сварных швов добавлены



