
Замечания Технического заказчика 
к Рабочей документации. «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера»
Шифр 131-23-ГСН

	№
	Замечание Заказчика
	Примечание

	Комментарий разработчика

	
	
	
	

	1
	В томе Рабочей документации Шифр 131-23-ГСН по объекту: «ж/д пути от испытательного центра» необходимо внести корректировку в ведомость объемов работ, а именно: « Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 160 мм», «испытание труб после окончания монтажных работ» включить в раздел: «монтаж газопровода», а не в раздел: «земляные работы».
	
	исправлено

	2
	На плане отсутствует пикетаж
	
	Пикетаж добавлен.

	3
	На профиле отсутствуют существующие сети
	
	На топосъемке отсутствует пересечение газопровода с существующими сетями

	4
	На профиле в т.1 отсутствует подъем газопровода на поверхность
	
	Проектируемый трубопровод соединятся с существующим подземным участком. 

	5
	Отсутствует узел с неразъемными соединениями
	
	добавлено

	6
	Отсутствует узел присоединения к существующему газопроводу
	
	добавлено

	7
	На плане и профиле отсутствуют контрольные трубки 
	
	На профиле контрольные трубки присутствуют. На плане добавлены

	8
	Отсутствуют перекрестные ссылки
	
	Что это? Какой документ это регулирует, номер пункта и страница.
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