Замечания Технического заказчика от 15.06.2023
к Рабочей документации. Шифр 131-23-НВК3
В представленном томе Рабочей документации по объекту: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера», расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

	№
	Замечание Заказчика
	ОТВЕТ

	1
	2
	3

	1
	Выделить облаком: разработано в НВК2, участок В1-4/В1-4А (ввод) – на плане лист 2
	[bookmark: _GoBack]Данный узел дополнительно выделен на плане

	2
	Футляр на В1-3А/В1-4 - обосновать
	Участок водопровода между колодцами В1-3А, В1-4 и углом поворота Уг.1 проходит в стесненных условиях вблизи существующих ж.б. опор эстакады под теплотрассу. Во избежание подмыва фундаментов при аварии на водопроводе на указанном участке предусмотрен футляр. 

	3
	Футляр В1-4/УГ.1 - обосновать
	



