| № | Замечание Заказчика | Комментарий разработчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замечания Технического заказчика к рабочей документации «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера». Основной комплект рабочих чертежей». | Следующие далее замечания относятся к тому 131-23-ГП1 |  |
| 1 | Отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020 | Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1 в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации дана ссылка |  |
| 2 | Общие указания: СП45.13330.2012 не действует, заменен на СП45.13330.2017; СП4.13330.2013 Приказом МЧС России от 15.06.2022 №610 утверждено изменение №3 | Замечание принято. Внесены изменения в документацию |  |
| 3 | В площадь асфальтирования попадает 3 существующих колодца, в Ведомости объемов работ не учтено поднятие канализационных люков и горловин колодцев при устройстве а/б покрытия | Замечание принято. Внесены изменения в документацию |  |