
Замечания Технического заказчика от 02.06.2023
к Рабочей документации. Цех №8. Архитектурно-строительные решения. 
Шифр 130-23-АС1
В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

	№
	Замечание Заказчика
	Примечание


	
	
	

	1
	Отсутствует спецификация оборудования изделий и материалов
	Спецификация оборудования изделий и материалов добавлена

	2
	При снятии замечаний указывать ссылки на зам/изм
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