| Объект капитального строительства: |  |
| --- | --- |
| «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт» |  |

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчика, эксплуатирующая организация или региональный оператор):

ООО «Проминжиниринг», ИНН 7734001650, ОГРН 11477481394406, КПП 770801001, 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.13

помещение XX-4, тел. +7(495) 909-93-48, член саморегулируемой Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация

«Строительные допуски», ИНН 7714322214, ОГРН 107799011045, регистрационный номер СРО-С-187-26012010

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «МАС» регистрационный номер СРО-С-148-24122009

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», ОГРН 1127747247704 ИНН 7709918820, 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, тел. +7 (495) 915-24-71, член саморегулируемой ассоциации СРО «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект», регистрационный номер СРО-П-179-12122012

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию: ООО «ШЕЛЛРОКК», ОГРН 1237700462427, ИНН 9726048866, 117535, г. Москва, Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-й Дорожный д. 6, к. 2, член саморегулируемой ассоциации «Архитектурное наследие», регистрационный номер СРО-С-230-07092010 ООО «Грамакс», ОГРН 1197746168344, ИНН 7733337664, 125481, г. Москва, вн.тер.г.Муниципальный округ Северное Тушино, ул. Фомичевой, д5, к2, помещение II, офис 15

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

№130-23-АС2/7                                                                                                                                               «25» мая 2024 г.

(дата составления акта)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля: Ведущий инженер строительного контроля ООО «Проминжиниринг» Серов А.В., приказ №9 от 28.09.2023г., идентификационный номер НОСТРОЙ С-50-027502.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, осуществляющего строительство: Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Шевчук К.А. приказ №6-МВМ от 19.07.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства): Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Кесслер Ю.Ф. приказ № 2СК от 19.07.2023г., идентификационный номер НОСТРОЙ С-77-118776

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: Руководитель службы управления проектами ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Липатов В.Е., приказ №1-АН от 02.10.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: Старший прораб ООО «ШЕЛЛРОКК» Шинкарев М.В. приказ №3 от 09.01.2024г. Генеральный директор ООО «Грамакс» Рукшис Виталиюс приказ № 01.24/01 от 26.01.2024г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

| произвели осмотр работ, выполненных | ООО «ШЕЛЛРОКК», ООО «Грамакс» |
| --- | --- |

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1.К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Локальный ремонт полов сборочного цеха в/о 1-32/Б-Б/3

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации:

РД 130-23-АС2 Цех №8 «Полы. Архитектурно-строительные решения», ООО «КиКГЕОСТРОЙ», Руководитель проекта В.Е. Липатов

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку, раздела проектной документации)

3. При выполнении работ применены:

Ремонтная смесь Consolit Bars 114 – паспорт качества № 467 от 16.01.2024г., свидетельство о государственной регистрации 
№ RU.01.PA.02.008.E.002488.12.22 от 23.12.2022г., декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РА01.В.06353/23 с 28.02.2023г. по 27.02.2026г. Упрочняющая пропитка  Prosfas – письмо №01/12.10-2023 от 12.10.2023г., паспорт безопасности б/н от 20.12.2023г. Грунтовка эпоксидная QTP®1700 – свидетельство № KG.11.01.09.008.E.002320.06.18 от 19.06.2018г. Смола эпоксидная -  сертификат соответствия № RU С-RU.ПБ74.В.00093/19 с 20.11.2019 по 19.11.2024г. Шнур «Вилатерм» - сертификат соответствия 
№ 04ИДЮ13.RU.С 00423 с 08.04.2021г. по 07.04.2024г. Полиуретановый герметик – свидетельство № RU.01.РА.02.008.Е.001257.11.20 от 16.11.2020г.

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявленные документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительная схема № 7 Локальный ремонт полов сборочного цеха в/о 1-32/Б-Б/3

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных проведённых в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ	«15» мая 2024г.

окончания работ	«25» мая 2024г.

6. Работы выполнены в соответствии: СП 29.13330.2011 «Полы»; РД 130-23-АС2 Цех №8 «Полы. 
Архитектурно-строительные решения»

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей

документации)

7. Разрешается производство последующих работ:

Локальный ремонт швов в/о 1-33/А-Б на отм.+0.000

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Отсутствуют

Акт составлен в 5 экземплярах.

Приложения:

- Исполнительная схема № 7 Локальный ремонт полов сборочного цеха в/о 1-32/Б-Б/3

- В соответствии с п.3

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля Серов А.В.. (фамилия, инициалы, подпись) Представитель лица, осуществляющего строительство Шевчук К.А.. (фамилия, инициалы, подпись) Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства) Кесслер Ю.Ф.. (фамилия, инициалы, подпись) Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (фамилия, инициалы, подпись) Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию Шинкарев М.В.. (фамилия, инициалы, подпись) Рукшис В.. (фамилия, инициалы, подпись) Представители иных лиц (фамилия, инициалы, подпись) |  |  |
| --- | --- | --- |